银川市城市照明节能改造与智慧升级项目

劳务分包招标文件

关于我公司“银川市城市照明节能改造与智慧升级项目”劳务分包招标，现邀请合格的投标人参与本项目的投标。

一、项目概述

项目名称：银川市城市照明节能改造与智慧升级项目

项目内容：此次劳务招标涉及路灯改造数量约45000盏（详见附件二工程量报价清单），拟由本项目中标单位对原有路灯进行LED路灯改造。

招标范围：对银川市路灯进行LED节能改造，改造数量约为45000盏（详见附件二工程量报价清单,以实际发生为准），承包范围主要包括：

1、改造范围内现有路灯按照设计要求更换为LED灯具，接线，亮灯消缺；

2、异形灯杆、支臂等情况的勘察、统计及改造方案制定，异形灯杆、支臂的改造实施（包含改造所需的材料、转接头制作等），同时须保证改造后的灯杆、支臂能够正常安装本公司提供的灯具；

3、相关所有工程材料（如：新、旧灯头、铭牌、异形灯杆支臂、转接头等）的卸货、二次转运及保管，并自行准备容量足够的仓库，并做好防盗等措施保证新、旧材料的安全；

4、按照本公司相关要求粘贴灯杆铭牌，本公司负责提供铭牌；

5、验收前的成品保护；

6、按交警、路政等部门要求施行交通管制，保证作业区的安全；

7、恢复现场施工环境（如：保洁、撤除封路标识）等。

二、投标人资格条件

1、投标企业法人能独立承担民事责任，并具有相应施工资质(具有市政公用工程总承包或城市及道路照明工程专业承包,三级及以上资质）

2、投标人应具有企业安全生产许可证。

3、投标人近三年内有承担过类似照明灯具施工安装业绩(提供合同复印件)。

4、能按招标文件及附件图纸的要求完成工程施工任务。

三、商务条款

1、工程量：具体工程量清单及工作内容见附件一。因项目可能涉及工程量变更，请投标单位按我方提供的清单进行报价；若工程量发生增减，则以实际完成量进行结算。

2、工期：合同签订之日起，至  2019  年  1  月  31  日。

3、付款方式：

付款方式：不提供预付款，按月完工进度结算支付，乙方应于每月三十日前向甲方申报当月累计完成工程量，次月十五日前甲方完成上月累计工程量结算审核，经双方确认无争议后，于次月底支付上月结算审核工程款的  60  %。如果对工程施工进度及工程量有异议的，乙方应在每月的7日前向甲方书面提出并协商解决，否则视为无异议。

验收合格移交后支付至审计工程款的  95  %，余  5%  为质保金，从验收移交之日起满两年且无质量问题后，不另计息支付。

4、质量标准及保修期限：

（1）质量标准：本工程以设计施工图纸和国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量评定标准》、《电气装置安装工程及验收规范》 （GBH232-88),《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GB5300-88) 《城市道路照明工程施工及验收规范》等国家、地方的规范为质量与验收标准，要求达到甲方要求及满意，达到质量评定 优良 等级。

（2）保修期限：竣工验收移交之日起  2 年（甲、乙双方分别承担各自提供产品的维修费用）。

5、现场管理要求：

施工作业时段：根据业主工期要求调整施工作业时间。中标单位施工过程中需服从本公司、业主、辖区交警及路政人员的合理要求购置及摆放封路安全标识。高空作业做好安全措施（安全绳、安全帽及必须的安全措施），投标单位综合考虑此情况报价，中标后不得异议。

四、技术要求

见附件二（银川市城市照明节能改造与智慧升级项目劳务分包工程量报价清单）

五、计价方式、评标方法

1、计价方式：按清单报价。（投标单位的报价应含10%的增值税，如无法提供10%增值税专用发票，我方有权从工程款中扣除税款差额，请投标单位自行考虑。备注：投标单位报价为综合单价，除考虑上述工作的费用外，还应当考虑交通管制、安全文明施工、夜间施工、冬季施工、施工人员个人保险等措施费。）

2、评标方法：合理低价法。

六、投标文件基本组成（包括但不限于此内容）

(一) 投标响应书（格式详见附件一）

(二) 投标报价明细表（格式详见附件二）

(三) 法定代表人授权书（格式详见附件三）

(四) 资格证明文件（格式详见附件四）

（五）投标人认为应提交的其他资料

七、投标文件递交方式及内容

1、根据我司提供的资料及工期计划，提供现场实施方案，编入报价文件正本中；

2、请提供“回执函”1份、“农民工工资支付承诺书”1份，加盖公章，与报价文件一同递交；3、报价文件需提供正本一份、副本两份(胶装成册),并密封在一个密封袋内。

4、报价文件递交截止时间：2018年11月15日上午9:00(北京时间）之前。

纸质版报价文件应以顺丰快递或自送方式送至我公司，请务必并确保在2018年11月15日上午9:00之前送至我公司,否则作无效投标处理!

特别说明：本项目不需进行现场报名，如贵单位愿意参与，请在接到本邀请函(含电话通知或电子邮件方式)的当天，将“回执函”并加盖公章彩扫发送至指定邮箱。

八、招标文件的澄清、修改及答疑

1、任何对招标邀请函内容或工程量清单有疑问的潜在投标人，均应在收到招标邀请之日起2个工作日内以书面形式提交《质疑函》，我公司将统一予以答复。投标人在规定的时间内未对招标邀请或工程量清单提出澄清要求，我公司将视其为同意。

2、答疑文件（包括澄清、修改等内容）做为招标邀请的组成部分，与招标邀请具有同等效力，因未及时知悉补遗文件内容而引起投标文件无效或废标的，由投标人自行承担责任。

九、合同主要条款提示

1、因项目施工安全需要,中标单位必须为进场施工人员统一购买人身意外伤害保险，并承担保费,否则不可进场施工；

2、中标单位必须服从我方及业主的现场管理要求，包括工程量分配、工作时间调整等要求；

3、中标单位必须定期对安全防护设备（安全锥筒、预警车、警示牌等）进行检查、维护，并妥善保管，对损坏及不符合规范的设备要及时更换。应遵守业主、监理、甲方的各项安全管理制度，在动力设备高压线路、地下管道、易燃易爆地段以及交通要道附近施工之前应采取完备的保护措施防止意外发生；

4、中标单位必须为进场施工及相关管理人员配置劳保用品。特种作业人员必须提供相关证件，临时用电的接驳，必须由带证电工操作；

5、中标单位必须承担全部施工质量责任（因材料引起的质量问题除外），并保证根据相关要求达到验收标准；

6、中标单位必须承担已领取产品、辅材的保管责任，并确保其完好；

7、若发生人身、财产安全事故及其他事故的，由此引发的责任、损失赔偿等由中标单位负责；我方不承担中标单位在施工过程中所发生的一切事故的责任、赔偿及费用；如有事故发生，中标单位应立即报告我方以便及时协调处理；

8、本函件中所述内容，均自动成为合同条款之一；

9、如中标后未在规定时间内与我方签定合同，我方有权要求中标单位承担赔偿责任（包含重新组织招标、延误的工期等可能的损失）；

10、投标人中标后，不得将自己的权利义务以任何形式变更（即：合同签约、履行、财务往来等），否则即为违约，我方可追究投标人的相关责任，并索赔。

十、特别说明

本项目不需进行现场报名，如贵单位愿意参与，请在接到本邀请函(含电话通知或电子邮件方式)的当天，将“回执函”加盖公章彩扫发送至指定邮箱。

- 联系人及联系方式

- 公司名称：江西省通用节能科技有限公司

联 系 人：招投标部 艾丹

电    话：0791-88159593

邮箱地址： aidan@latticelighting.com

公司地址：江西省南昌市高新开发区艾溪湖北路699号

回执函

本公司已收到 江西省通用节能科技有限公司 发送的 银川市城市照明节能改造与智慧升级项目 劳务分包招标邀请函。经认真研读并愿意接受该项目招标邀请函所有条款的约束，若我公司最终承揽该项目，我们同意邀请函中所列条款自动成为合同附件，并与合同正文拥有同等效力。

单位名称(盖章)：

日     期：2018年  月  日

农民工工资支付承诺书

致：江西省通用节能科技有限公司

为了切实维护贵公司及建筑农民工的合法权益，确保社会和企业稳定，根据各级政府和相关主管部门的相关要求，结合我方承的实际情况，特作如下慎重承诺：

1、我方将严格按照上级主管部门(公司)关于农民工工资发放的相关要求，切实做好农民工工资发放工作；

2、我方一定按照规定将农民工工资按时、足额、直接发放到农民工手中，并形成农民工工资表(表格形式、现场负责人和班组长签字认可、农民工本人签字)；

3、如我方拖欠农民工工资，或工资发放处置不力，导致农民工有不同形式的上访、闹访、集访等事件发生，贵公司可立即停止对我方工程款的支付。若我方在此过程中处置不当，我方同意将贵公司剩余应付给我方的工程款用作支付农民工工资。由此对贵公司造成的一切不良后果和损失由我方承担。

特此承诺!

投标人：（名称）（公章）

法定代表人或授权代理人：（签名）

日期：2018 年    月    日

附件一：

投标响应书

致：中节能晶和照明有限公司

- 根据中节能晶和照明有限公司银川市城市照明节能改造与智慧升级项目劳务分包招标文件的要求,签字人 (姓名、职务）  经正式授权并代表 (投标单位名称、地址）  ，提交投标文件   正本和   副，我方愿以人民币大写:                 元整(小写:     )的总价承包本采购招标文件范围内的全部内容。

2.如果我方中标,我方将在规定的时间内按中标价同贵方签订承包合同,如果违约,贵方有权中止我方中标并选择其它中标单位。

3.我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4.我公司同意提供按照招标单位可能要求的与其招标活动有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

- 与本次招标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_________________        邮编：__________________

电话：_________________        传真：__________________

授权代表姓名(签字)：_______________

投标单位名称：_________________ (全称并加盖公章)

日       期：_______年____月___

附件二

| 银川市城市照明节能改造与智慧升级项目劳务分包工程量报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公司定额编号 | 公司定额项目名称 | 本项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 项目特征 |
| 1 |  |  | LED路灯头更换 | 套 | 45000 |  |  | 1、乙方负责拆除旧灯头，安装新LED灯头，接线，亮灯消缺。2、乙方负责异形灯杆、支臂等情况的勘察、统计及改造方案制定，异形灯杆、支臂的改造实施（包含改造所需的材料、转接头制作等），同时须保证改造后的灯杆、支臂能够正常安装本公司提供的灯具。3、乙方负责按照甲方相关要求粘贴灯杆铭牌，甲方负责提供铭牌。4、乙方负责LED灯头、铭牌、异形灯杆支臂转接头等所有材料的卸货、二次转运、保管。5、乙方负责拆除旧灯头，并对拆下的旧灯头进行转运、保管。6、乙方自行准备容量足够的仓库，并做好防盗等措施保证新、旧材料的安全。 |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 备注： 1、以上价格均包含且不限于施工需要的交通管制、安全文明施工、夜间施工、冬季施工等措施费； 2、以上价格均包含卸货、二次搬运、仓储、保管、移交前的保管费用； 3、以上价格均包含为完成工程所需的人工、机械，吊篮、吊绳、脚手架、登高机械、登高设施等费用； 4、以上价格均包含10%的增值税专用发票费用； 5、数量为暂定数量，以最终实际完成数量计量； 6、本工程辅材均含在相应单价内，甲方不另外提供辅材费用，辅材包含：电工胶布、防水胶布、扎带、膨胀螺栓、设备安装所需的固定螺栓、水晶头、视频头、铜鼻子、接线耳、接线子、封堵所需防火泥、电焊条、钢锯片、钻头、钢筋绑扎扎丝、模板固定所需钢钉等固定件、防锈漆、银粉漆、固定设备所需的防水胶、结构胶、波纹保护管、PVC保护管等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位名称：_________________ (全称并加盖公章)

授权代表姓名(签字)：_______________

日       期：_______年____月___

附件三

法定代表人授权委托书

中节能晶和照明有限公司：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的银川市城市照明节能改造与智慧升级项目劳务分包 招标活动的授权代表人，全权代表我公司处理在该项目中的一切事宜。

授权期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权代表人无转委托权。

投标单位名称：                   (全称并加盖公章）

法定代表人                      （签字或盖章）

签发日期：      年    月   日

附：授权代表人姓名：

职  务：         性别：

身份证号码：

粘贴法定代表人身份证(彩色扫描件) 粘贴被授权代表身份证(彩色扫描件)

附件四

资格证明文件

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定的承诺函

2.营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照复印件

3.须提供无重大违法记录的声明函

4.类似业绩证明文件（合同复印件）

5.其它供应商认为需要提交的资格证明文件

以上资料投标文件中提供加盖公章的复印