江西省通用节能科技有限公司电线、电缆采购项目

竞争性谈判文件

项目名称：江西省通用节能科技有限公司电线、电缆采购项目

采购货物名称：电线、电缆

招标人：江西省通用节能科技有公司

2020年7月

目 录

第一章 招标采购公告	- 3 -

第二章 报价人须知	- 9 -

一、供应商须知前附表	- 9 -

二、证明供应商合格和资格的文件	- 11 -

三、证明货物符合竞争性谈判文件规定的文件	- 11 -

四、响应报价	- 11 -

五、谈判有效期	- 11 -

六、竞谈响应文件的签署及规定	- 12 -

七、竞谈响应文件的递交	- 12 -

八、迟交的竞谈响应文件	- 12 -

九、竞谈响应文件的修改及撤回	- 12 -

第三章 采购内容及相关技术要求	- 13 -

一、采购内容及技术要求	- 13 -

二、商务要求:	- 15 -

第四章 评审和谈判	- 17 -

一、谈判小组	- 17 -

二、评审程序	- 17 -

三、谈判程序	- 17 -

四、最后报价	- 18 -

第五章合同条款及格式	- 19 -

第六章 竞标文件格式	- 25 -

一、竞标响应书	- 25 -

二、报价表（第一次报价）	- 26 -

三、法定代表人授权委托书	- 27 -

四、资格证明文件	- 28 -

五、商务条款响应/偏离表	- 29 -

六、技术要求响应/偏离表	- 30 -

七、竞标人认为需要提供的其他材料	- 31 -

附件：疑 问 函	- 32 -

# 第一章 竞标采购公告

本着“公开、公平、公正”的原则， 对于江西省通用节能科技有限公司电线、电缆采购项目，我公司现以竞争性谈判的方式组织本次招标采购，欢迎合格符合资格条件的供应商前来竞标。

一、项目概述

本项目为电线、电缆采购，具体要求详见采购清单。

- 采购内容及要求

- 项目规模，本次电线、电缆一批，具体数量、规格参照采购清单，各规格的数量暂定。

- 项目采购清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 总数量 | 采购限制价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | WDZBN-YJV22-1KV-4X16 | 米 | 400 | 40.70 | 16280.00 |
| 2 | 电缆 | WDZBN-YJV22-1KV-4X10 | 米 | 1200 | 28.10 | 33720.00 |
| 3 | 电缆 | WDZBN-YJY-1KV-4X10 | 米 | 32 | 25.60 | 819.20 |
| 4 | 电缆 | WDZBN-YJY-1KV-5X6 | 米 | 860 | 20.40 | 17544.00 |
| 5 | 电缆 | WDZBN-YJY-1KV-5X4 | 米 | 1320 | 14.60 | 19272.00 |
| 6 | 电缆 | WDZBN-YJY-1KV 3×4mm2 | m | 720 | 8.60 | 6192.00 |
| 7 | 电缆 | YJV22-1KV 3×4mm2 | m | 15840 | 9.70 | 153648.00 |
| 8 | 电缆 | WDZBN-YJY 3×2.5mm2 | m | 5010 | 6.40 | 32064.00 |
| 9 | 电缆 | WDZBN-YJY-1KV 4×6mm2 | m | 300 | 16.50 | 4950.00 |
| 10 | 控制电缆 | WDZBN-KYYP-2×0.75mm2 | m | 34040 | 3.36 | 114374.40 |
| 11 | 控制电缆 | WDZBN-KYYP-2×1.5mm2 | m | 7320 | 4.84 | 35428.80 |
| 12 | 控制电缆 | WDZBN-RYYP-4×2.5mm2 | m | 599817.66 | 11.62 | 6969881.21 |
| 13 | 供电电缆 | WDZ-YJV-1KV-4X35mm2 | m | 3660 | 74.80 | 273768.00 |
| 14 | 供电电缆 | WDZ-YJV-1KV-4X16mm2 | m | 3740 | 37.30 | 139502.00 |
| 15 | 供电电缆 | WDZ-YJV-1KV-4X6mm2 | m | 7400 | 15.00 | 111000.00 |
| 16 | 供电电缆 | WDN-YJV-1KV-4X6mm2 | m | 3700 | 17.00 | 62900.00 |
| 17 | 照明配电箱接地线 | WDZBN-BY-500V 1×16mm2 | m | 20 | 9.11 | 182.20 |
| 18 | 接地线 | WDZ-VV-1KV-1X50 | 米 | 280 | 26.44 | 7403.20 |
| 合计： |  |  |  |  |  | 7998929.01 |

备注：以上电缆在供货过程中，甲方将随机抽取送第三方检验机构检测，检测结果将作为最终验收依据。

付款方式:  1、合同签订后甲方向乙方支付合同总额30%的预付款，剩余70%尾款货到且经甲方验收合格后九十天内，甲方凭发票以电汇或六个月银行承兑汇票方式支付。

2、甲方支付货款前，乙方应按经甲方确认的到货总金额开具增值税专用发票，并于发票开具后 五 日内提交给甲方；甲方收到乙方提供的发票后 五 日内完成发票审核工作，按甲方支付审批程序完成支付相应款项。如乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开，乙方不仅应承担赔偿责任，且不能免除其开具合法发票的义务。

- 3、数量为暂定数量，具体以合同签订和实际到货数量为准。

4、报价需含13%增值税、运输费以及与货物有关的特殊要求等可能产生的所有成本和费用。

5、中标方与甲方确认合同后，应根据甲方要求的数量于7月24日前交付首批货物，整体交货截至8月20日前完成，具体交货时间以甲方通知为准。

6、本次招标限制单价，如超过限价为按废标处理。

三、竞标人资格要求

（1）竞标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

（2）在中华人民共和国境内注册的合法经营企业，提供竞标人营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）；复印件加盖公章

（3）具有本项目所投电线、电缆产品生产能力的独立法人企业；

（4）本项目不接受联合体竞标，不接受分项竞标，不接受转包或分包；

（5）竞标人具有ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证；

（6）提供（电线、电缆供应金额≥1000万）业绩证明文件3份（提供合同复印件并加盖公章）；

（7）法律、行政法规规定的其他条件

四、采购预算

本项目采用各规格限制单价的方式，具体限价详见“2.项目采购清单”

五、最高限价

同采购预算，超出最高限价的竞标报价，视为无效竞标。

六、报名及竞争性谈判文件发售办法

- 本项目不需进行现场报名，竞争性谈判文件请在江西省通用节能科技有限公司官方网站招标信息中下载（http://www.latticelighting.cn/）。如贵单位愿意参与，请于2020年7月13日17时（北京时间）前将附件1“参与竞标回执函”加盖公章彩色扫描发送至以下联系方式的电子邮箱中。请各竞标单位务必将“参与竞标回执函”原件单独密封，在投截止时间前与竞标文件一同递交至我公司。

七、竞标文件接收截止时间及地点

- 竞标文件接收截止时间为2020年 7月16日上午9时（北京时间），所有竞标文件应于截止时间之前递交或顺丰快递到江西省通用节能科技有限公司招投标部。

八、竞标时间及地点

本项目不公开唱标，评标时间定为2020年7月16日上午9：00，第一轮评审后当场进行第二轮报价，请各供应商务必保持电话通畅。

九、询问、质疑

凡对本次招标提出询问、质疑，请在 竞标截止之日三个工作日前，即最迟于2020年7月15日前 与江西省通用节能科技有限公司招投标部联系。（询问、质疑须以电邮（pengxiaoqin@latticelighting.com）或信函的形式，文件形式为加盖公章的彩扫件及可编辑版的WORD版）。

十、联系人及联系方式

招标人：江西省通用节能科技有限公司

地    址：江西省南昌市高新区艾溪湖北路699号

邮    编：330096

联 系 人：彭小勤（招投标部）

电    话：0791-88159171

电子邮箱：pengxiaoqin@latticelighting.com

江西省通用节能科技有限公司   招投标部

2020 年 7 月 10 日

附件1：             参与竞标回执函

我公司于 ××  年 ××  月  ×× 日获悉贵公司关于 ××××××项目    的招标采购公告。经我公司研究，决定参加此项目竞标,并愿意接受招标采购公告及招标采购文件的约束。如果我公司最终承揽该项目，我们同意招标采购文件中所列条款自动成为合同附件，与合同正文具有同等效力。

竞标单位名称(盖章)：

日       期：   年    月   日

# 第二章 报价人须知

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人名称：江西省通用节能科技有限公司 地 址：江西省南昌市高新区艾溪湖北路699号 联 系 人：彭小勤（招投标部） 电 话：0791-88159171 电子邮箱：pengxiaoqin@latticelighting.com 邮 编：330096 |  |
| 2 | 项目名称 | 江西省通用节能科技有限公司电线、电缆采购项目 |
| 3 | 招标方式 | 竞争性谈判 |
| 4 | 质量要求 | 满足国家规范标准、满足技术要求。 |
| 5 | 交货期要求 | 中标方与甲方确认合同后，应根据甲方要求的数量于7月24日前交付首批货物，整体交货截至8月20日前完成，具体交货时间以甲方通知为准。 |
| 6 | 竞标货币 | 人民币 |
| 7 | 竞标人资格要求 | （1）竞标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定； （2）在中华人民共和国境内注册的合法经营企业，提供竞标人营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）；复印件加盖公章 （3）具有本项目所投电线、电缆产品生产能力的独立法人企业； （4）本项目不接受联合体竞标，不接受分项竞标，不接受转包或分包； （5）竞标人具有ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证； （6）提供（电线、电缆供应金额≥1000万）业绩证明文件3份（提供合同复印件并加盖公章）； （7）法律、行政法规规定的其他条件 |
| 8 | 是否接受联合体竞标 | 本项目不接受联合体竞标，不接受分项竞标，不接受转包或分包。 |
| 9 | 评标办法 | 合理最低价 是指能够满足招标文件的实质性要求，并且是经评审的竞标价格最低，且竞标价格不低于企业自身成本。 |
| 10 | 竞标保证金要求 | þ不需要 □需要 |
| 11 | 履约保证金要求 | þ不需要 □需要 |
| 12 | 询问、质疑时间 | 凡对本次招标提出询问、质疑，请在 竞标截止之日三个工作日前，即最迟于2020年7月15日17时前 与江西省通用节能科技有限公司招投标部联系。（询问、质疑须以电邮或信函的形式，文件形式为加盖公章的彩扫件及可编辑版的WORD版）。 |
| 13 | 招标人书面澄清的时间 | 收到竞标人疑问函三个作日内。 |
| 14 | 竞标样品 | þ不需要 □需要 若需要，此处可补充样品的具体要求 |
| 15 | 竞标文件份数要求 | 正本一份，副本三份。 |
| 16 | 签字、盖章要求 | 竞标文件的正本须按招标文件格式要求，由竞标人加盖单位公章及法定代表人或其授权代表盖章(或签字)。竞标文件中所涉及的公章必须是竞标人全称的公章，不得使用专用章、合同章等类似图章代替。竞标文件副本可复印。 |
| 17 | 密封、装订要求 | 竞标人可将正副密封在同一个密封袋中，密封袋封面必须标明项目名称、竞标人名称、竞标日期等，竞标文件密封加盖公章。 |
| 18 | 竞标文件有效期 | 自竞标截止时间起90天内 |
| 19 | 竞标文件接收截止时间及地点 | 竞标文件接收截止时间为2020年7月16日上午9 时（北京时间），所有竞标文件应于截止时间之前递交到江西省通用节能科技有限公司招投标部。 |
| 20 | 开标时间及地点 | 本项目不公开唱标，评标时间定为2020年7月16日上午9：00，第一轮评审后当场进行第二轮报价，请各供应商务必保持电话通畅。 |
| 21 | 声明 | 1、竞标人自行承担竞标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、竞标人未中标、项目终止采购的，招标人均不承担竞标人的竞标相关费用。 2、竞标人在竞标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不得因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由竞标人自行承担一切责任并赔偿损失。 |

## 二、证明供应商合格和资格的文件

2.1 供应商应按《供应商须知前附表》要求提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力履行合同的文件，并作为其竞谈响应文件的一部分。本次谈判是否允许联合体见《供应商须知前附表》，如果允许联合体参加谈判，应提交联合体各方的资格证明文件、共同谈判协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦成交联合体各方将向采购人承担连带责任。否则，竞谈响应文件无效。

2.2在采购过程中，供应商发生合并、分立、破产等重大变化时，应当及时书面告知采购人。

## 三、证明货物符合竞争性谈判文件规定的文件

3.1 供应商应提交其货物和附属售后服务符合竞争性谈判文件规定的证明，并作为竞谈响应文件的一部分。

3.2 证明货物与竞争性谈判文件一致的文件可以是文字资料、图表、样本、数据、证书、业绩证明等，包括但不限于：

（1)货物主要技术指标和性能的详细说明；

（2)对照竞争性谈判文件技术规格，逐条说明所提供货物已对竞争性谈判文件的技术规格做出

了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外；

（3)供应商认为的其他必要内容。

## 四、响应报价

4.1响应报价均以人民币报价。且招标人不公开唱标，解释权为江西省通用节能科技有限公司所有。

4.2 在提交竞谈响应文件时，供应商要按照竞争性谈判文件给出的格式提供《竞标响应函》和《报价表》（第一次报价）。在谈判结束后，供应商按照谈判小组的要求及竞争性谈判文件给出的格式提供最后报价表。

4.3供应商提交的响应单价或总价中不得包含竞争性谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。对于供应商在响应报价中没有进行报价的内容，并且该内容在竞争性谈判文件中并没有明确提出免除供应商的义务，采购人将视为该内容的价格已包含在响应报价中。

4.4供应商如需用外汇购入某些货物，须折合人民币(包含进口环节税)计入总报价中。

4.5最后报价规则

4.6供应商只需填写竞标单价，具体总价以合同签订为准。

## 五、谈判有效期

5.1 谈判有效期为自谈判之日起不少于“供应商须知前附表”规定的时间保持有效。谈判有效期不足的竞谈响应文件被视为无效。

## 六、竞谈响应文件的签署及规定

6.1竞标文件的正本须按招标文件格式要求，由竞标人加盖单位公章及法定代表人或其授权代表盖章(或签字)。竞标文件中所涉及的公章必须是竞标人全称的公章，不得使用专用章、合同章等类似图章代替。竞标文件副本可复印。

6.2竞谈响应文件不得涂改和增删，如有修改，必须由法定代表人或其授权代表签字并加盖公章。

## 七、竞谈响应文件的递交

7.1竞标人可将正副密封在同一个密封袋中，密封袋封面必须标明项目名称、竞标人名称、竞标日期等，竞标文件密封加盖公章。

## 八、迟交的竞谈响应文件

8.1在竞谈响应文件递交截止时间以后送达的竞谈响应文件为无效文件，招标人将拒绝接收。

## 九、竞谈响应文件的修改及撤回

9.1供应商在递交竞谈响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但供应商必须在规定的谈判时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人指定地点。

# 采购内容及相关技术要求

## 采购内容及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 总数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | WDZBN-YJV22-1KV-4X16 | 米 | 400 |
| 2 | 电缆 | WDZBN-YJV22-1KV-4X10 | 米 | 1200 |
| 3 | 电缆 | WDZBN-YJY-1KV-4X10 | 米 | 32 |
| 4 | 电缆 | WDZBN-YJY-1KV-5X6 | 米 | 860 |
| 5 | 电缆 | WDZBN-YJY-1KV-5X4 | 米 | 1320 |
| 6 | 电缆 | WDZBN-YJY-1KV 3×4mm2 | m | 720 |
| 7 | 电缆 | YJV22-1KV 3×4mm2 | m | 15840 |
| 8 | 电缆 | WDZBN-YJY 3×2.5mm2 | m | 5010 |
| 9 | 电缆 | WDZBN-YJY-1KV 4×6mm2 | m | 300 |
| 10 | 控制电缆 | WDZBN-KYYP-2×0.75mm2 | m | 34040 |
| 11 | 控制电缆 | WDZBN-KYYP-2×1.5mm2 | m | 7320 |
| 12 | 控制电缆 | WDZBN-RYYP-4×2.5mm2 | m | 599817.66 |
| 13 | 供电电缆 | WDZ-YJV-1KV-4X35mm2 | m | 3660 |
| 14 | 供电电缆 | WDZ-YJV-1KV-4X16mm2 | m | 3740 |
| 15 | 供电电缆 | WDZ-YJV-1KV-4X6mm2 | m | 7400 |
| 16 | 供电电缆 | WDN-YJV-1KV-4X6mm2 | m | 3700 |
| 17 | 照明配电箱接地线 | WDZBN-BY-500V 1×16mm2 | m | 20 |
| 18 | 接地线 | WDZ-VV-1KV-1X50 | 米 | 280 |

## 二、商务要求:

1、项目规模：本次采购一批电线、电缆，具体数量、规格参考采购清单，各规格数量暂定；

2、付款方式:  1、本合同经双方签字盖章后生效，合同签订后甲方向乙方支付合同总额30%的预付款，剩余70%尾款货到且经甲方验收合格后九十天内甲方凭发票以电汇或六个月银行承兑汇票方式支付。

2、甲方支付货款前，乙方应按经甲方确认的到货总金额开具增值税专用发票，并于发票开具后 五   日内提交给甲方；甲方收到乙方提供的发票后 五 日内完成发票审核工作，按甲方支付审批程序完成支付相应款项。如乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开，乙方不仅应承担赔偿责任，且不能免除其开具合法发票的义务。

- 3、数量为暂定数量，具体以合同签订和实际到货数量为准。

4、报价需含13%增值税、运输费以及与货物有关的特殊要求等可能产生的所有成本和费用。

5、中标方与甲方确认合同后，应根据甲方要求的数量于7月24日前交付首批货物，整体交货截至8月20日前完成，具体交货时间以甲方通知为准。

6、本次招标限制单价，超过限价为按废标处理。

# 第四章 评审和谈判

## 一、谈判小组

1、 招标人根据公平、公正、公开的原则依法成立谈判小组。评审工作将由谈判小组负责。

## 二、评审程序

2、招标人在“招标采购公告”中规定的时间和地点组织谈判。

3、截至谈判截止时间，递交竞谈响应文件的供应商数量不足3家的谈判终止。

4、谈判前由经推荐的响应供应商代表与监督人代表共同检查竞谈响应文件的密封情况，并通报检验结果。

5、竞谈响应文件的评审

5、1资格性检查：谈判小组按照竞争性谈判文件中关于资格条件的规定，对供应商竞谈响应文件中提供的资格证明文件、谈判保证金进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判资格。

5.2符合性检查：谈判小组按照竞争性谈判文件规定的除资格条件外的其他实质性条款，对符合资格条件供应商的竞谈响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查。未实质性响应竞争性谈判文件的供应商将按无效处理，不得参加后续谈判。

5.3 资格性及符合性评审过程中，供应商竞谈响应文件被视为无效响应情形详见供应商须知前附表。

6、 竞谈响应文件的澄清

6.1 谈判小组在对竞谈响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对竞谈响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出竞谈响应文件的范围或者改变竞谈响应文件的实质性内容。

6.2谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正竞谈响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

## 三、谈判程序

7、第一轮谈判：谈判小组按递交竞谈响应文件时间的顺序，与每个做出实质性响应的供应商分别就技术质量要求、售后服务和合同条款等进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

8、谈判文件修正

（1）第一轮谈判结束后，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，谈判小组可以就谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。实质性变动的内容，须经谈判小组签字、采购人代表确认。（本次谈判文件可能实质性变动的部分为谈判文件的技术要求和商务要求）

（2）谈判小组强调调整后的采购要求，将谈判文件的修改结果以书面形式通知响应供应商。

（3）响应供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原竞谈响应文件进行修正，并在规定时间内将修正文件由供应商或其授权委托人签字或盖章后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与竞谈响应文件同具法律效力。

9、第二轮谈判

（1）谈判小组就修正后的竞谈响应文件与响应供应商分别进行谈判。代理机构对谈判过程和谈判内容进行记录，谈判小组、采购人代表和响应供应商在记录上签字确认。如果谈判小组现场声明‘接下来进行最后一轮报价’，则第二轮谈判即最后一轮谈判。各供应商进行最后报价。谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。

（2）第二轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，则对谈判文件修正后进行第三轮谈判。第三轮谈判为最后的谈判。

## 四、最后报价

10、最后谈判结束后，谈判小组应当要求所有已实质性响应且愿意继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。（特殊情况除外）

11、最后报价即为合同成交价，在合同履行过程中不得更改，并作为验收依据。

12、 若谈判现场没有对技术、商务做实质性修改或对技术、商务做了实质性修改，但没有提高要求，则最后报价(含分项报价)不得高于上一轮报价；否则，最后报价(含分项报价)以上一轮的报价作为该供应商有效的最后报价。

13、已提交竞谈响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况（出具书面说明后）退出谈判。若供应商放弃最后报价且未做出书面说明的，将视为同意将上一轮提交的响应报价作为其最后报价。

14、 供应商未在谈判小组规定的时间内将最后报价表送达指定地点的视同放弃最后报价。

15、新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3 家的。但公开招标的货物、服务项目招标过程中提交竞标文件或者经评审实质性响应谈判文件要求的供应商只有两家时，经招标人高管团队批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

# 第五章合同条款及格式

采购合同

甲方（采购方）：                                      合同编号：

乙方（供货方）：

签订日期：

签订地点：

甲、乙双方就采购        事宜，根据相关法律法规的规定，本着平等、互惠、自愿和诚实信用的原则，经双方共同协商特签订本合同以资共同遵守：

- 一、货物名称、品牌、规格型号、单价、数量及金额

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币大写金额： |  |  |  |  |  |

备注：

- 采购清单报价为含税价（含增值税、关税），报价中已经包括货物生产前准备、生产、包装、运输至甲方指定地点（包括一切运费）、保护、装货、存储、成品保护、安装所需辅材、各项实验检验费、保险费、验收费、劳保基金、安全措施、技术指导支持、使用培训、质保期服务以及与货物有关的特殊要求等可能产生的所有成本和费用。

二、交货时间、地点、方式：

1、交货时间及地点：   年   月   日前将货物送至江西省南昌市指定位置。

收货人及电话：

2、交货方式：物流或是快递,含卸货费用,外箱需要按甲方的要求进行标识。乙方负责办理运

输至甲方指定地点并承担运费和风险

三、付款方式：

1、本合同经双方签字盖章后生效，合同签订后甲方向乙方支付合同总额30%的预付款，剩余70%尾款货到且经甲方验收合格后九十天内甲方凭发票以电汇或六个月银行承兑汇票方式支付。

2、甲方支付货款前，乙方应按经甲方确认的到货总金额开具增值税专用发票，并于发票开具后 五   日内提交给甲方；甲方收到乙方提供的发票后 五 日内完成发票审核工作，按甲方支付审批程序完成支付相应款项。如乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开，乙方不仅应承担赔偿责任，且不能免除其开具合法发票的义务。

- 3、数量为暂定数量，具体以合同签订和实际到货数量为准。

4、报价需含13%增值税、运输费以及与货物有关的特殊要求等可能产生的所有成本和费用。

5、中标方与甲方确认合同后，应根据甲方要求的数量于7月24日前交付首批货物，整体交货截至8月20日前完成，具体交货时间以甲方通知为准。

6、本次招标限制单价，超过限价为按废标处理。

四、货物的验收

1、验收标准：甲方技术人员确认的承认书为依据。

2、甲方在收到乙方交付的货物时应当及时组织初步验收（初步验收仅对数量、外观等的确认，不代表对产品质量的确认）。如发现产品的品种、型号、规格、质量或其它不合规定，可以随时向乙方提出书面异议，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。乙方在接到甲方书面异议后，应在  三   天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，乙方逾期不予处理或收到异议通知后置之不理的，视为同意甲方提出的异议和处理意见，甲方有权将收到的货物自行处理，因此发生的所有费用和损失由乙方承担；甲方亦有权解除合同，且甲方不因此而承担任何违约责任。

3、货物在交付甲方检验签收之前的风险，包括货物毁损、灭失、安全事故、侵权、违法等产生的经济及法律责任均由乙方承担。

五、货物包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和多次装卸等要求并应符合甲方的要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书、保修保养证书、使用说明书、合格证，包装物除特别约定外，不回收归甲方所有。

3、 每一个产品包装标识应按甲方要求进行标识和张贴。

六、质量要求及保证：

- 1、乙方应保证产品是全新、未使用过的，符合中华人民共和国国家标准或行业标准的质量、规格和性能的要求，并符合甲方的要求。乙方应保证所提供的产品经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有可靠的性能。

- 2、乙方对所售产品保证质量，并提供出厂检验报告、合格证或甲方要求提供的其它质量证明文件。甲方有权拒绝接收乙方无出厂检验报告、合格证书或证书不全的产品，拒绝接收实际产品与检验报告、证书不符的产品，由此产生的所有费用及责任均由乙方承担；造成甲方的工期延误或其他经济损失的，乙方应责任赔偿。

- 3、质保期为  3  年，自项目竣工验收合格之日起计。

- 4、在产品质量保证期之内，乙方对所供产品因设计、工艺或材料的缺陷而发生的不足或故障负责：

- 4.1质保期内，若因产品质量问题导致的损坏，乙方免费维修或给予更换，因此产生的费用由乙方承担；若产品经 2 次更换或维修仍无法正常使用或无法符合甲方要求的（或本合同约定要求的），甲方有权退货，乙方应退还甲方所付款项，同时造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。

- 4.2质保期内，如确认属甲方使用不当产生的问题，由乙方免费维修，因此产生的更换产品或配件的费用由甲方承担。

- 4.3因乙方提供的产品出现质量问题，甲方应当在发现后及时通知乙方，乙方保证在得到通知后48小时内予以答复并提出解决方案，甲方应提供条件协助乙方解决；乙方未在要求的时间内答复的，甲方有权自行处理，但因此产生的费用由乙方承担，同时造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。

5、知识产权：乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

- 七、保密义务

1、甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。保密内容包括但不限于：产品价格、销售计划、客户清单、收受方所出具并签署的附件、本合同相关的信息、计算机资料、书面文件等，未经书面许可，任何一方不得向第三方泄密。

2、保密期限：在本合同有效期间及合同终止后  五  年。

八、违约责任

1、如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权以下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①、退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②、根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，按质论价，降低货物的价格。

③、乙方应在接到甲方通知后七日内负责以符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

1.1、如果在甲方发出索赔通知后  7  日内乙方未作答复，上述索赔视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后  7  日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如仍不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

2、迟延交货的违约责任

2.1、乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。

2.2、除不可抗力情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务的，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每日赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的 百分之零点五（0.5%） 计算，直至交货或提供服务为止，并承担甲方因此所受的损失费用。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的  百分之十  （10%） ，一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方有权终止合同。

2.3、如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法向第三方购买与未交货物类似的货物，乙方应承担甲方因购买类似货物而增加的费用。同时，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

3、不能交货的违约责任

3.1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的 5 ﹪的违约金，除非双方另行约定，超过约定交货期  15 日，视为乙方不能交货。
  3.2、乙方所交产品不符合合同规定的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理、不能调换或经修理、调换后仍无法符合甲方要求及合同要求的，按不能交货处理。
  4、乙方提前交货的，甲方接受并收货的，甲方仍有权按合同规定的时间付款。

5、在合同履行中，因乙方产品、服务、工程等标的所使用之原料、工艺、技术等不符合本合同约定或未能达到实现本合同目的所应有之标准时，甲方有权不予支付相应款项或要求乙方立即返还该款项，同时后期货款有权不予支付；乙方还应当向甲方支付不低于违约部分款项  十倍  的罚金，并承担因此造成的甲方或第三方的财产损失责任和人身伤亡责任。

6、乙方不能提供货物合格证书或要求的相关其他单证的，甲方有权拒绝收货，因此产生的费用和损失由乙方负责。

7、在质保期内，乙方未按要求期限进行维修或更换的，乙方应向甲方支付违约金 5000元/次。经甲方书面催告，乙方在合理期限内仍未履行义务的，甲方有权解除合同或交由第三方进行维修，因此产生的费用和损失由乙方承担。

8、乙方未按合同约定向甲方提供真实、有效、合格的增值税专用发票（包含税务机关代开），并准确填写发票项目的，视为乙方违约，甲方有权拒付相应货款。

9、乙方应提供真实、有效、合格的发票，由于乙方原因造成甲方无法抵扣相应税款，甲方有权拒收或于发现问题后退回，乙方应无偿更换有效发票，拒绝或逾期不更换发票的，造成甲方损失的金额及相关风险，由乙方予以承担。

10、甲方应按照合同的约定按时支付相应的货款，除不可抗力外，每日赔偿未支付款项的 百分之零点五（0.5%） ，但延期赔偿费的最高限额不超过合同价的 百分之十（10%）。

11、合同生效后，任何一方单方终止合同的，按合同总价的 10﹪ 向对方偿付违约金。

九、合同的变更

1、本合同生效后，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。如若双方未就变更事项签订补充协议的，提出变更方仍应依本合同约定继续履行，否则视为违约。

2、在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等有关内容协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议，与本合同具有同样的法律效力。

3、双方承诺本合同签署处地址为双方法定、有效的地址，向该地址寄送相应的材料即视为有效送达；如有变更须以书面并加盖公章的方式告知对方，否则本合同地址仍具有法律效力。

十、合同中止与终止

1、合同的中止

1.1、合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行，但应在合理的时间内书面通知乙方，此时甲方不构成违约；

1.2、合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行，此时甲方不构成违约。

2、合同的终止

2.1、乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

2.2、如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而无需给乙方补偿。

2.3、如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以适当补偿。

十一、其他事项

- 1、不可抗力：由于地震、台风、水灾、火灾、战争等不可抗力，双方可以根据不可抗力事件对本合同履行的影响程度，协商决定是否终止本合同，或者全部或部分免除履行本合同的责任、或者延期履行本合同。

- 2、本合同签订后，本合同未尽事宜，双方仍可通过友好协商的方式解决。经双方协商一致，可以签订补充合同，作为本合同的附件，与本合同具有相同法律效力。

- 3、争议解决方式

- 3.1、合同双方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。 如协商不能解决的，双方同意提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

3.2、如诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

4、本合同数量为暂定数量，甲方可根据实际进行数量增减。在不改变合同其他条款的前提下，甲方减少数量的，不属于违约；甲方增加数量的，乙方应按本合同条款执行，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

5、本合一式 两 份，甲、乙双方各执 壹  份，经双方法定代表人或其授权代表签字并盖章后生效。复印件或传真件均有效。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账号： | 银行账号： |
| 税 号： | 税 号： |
| 地址： 电 话： | 地址： 电话： |

# 第六章 竞标文件格式

## 一、竞标响应书

致：                (招标人名称)

（竞标单位全称）授权            （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的                    （项目名称）采购的有关活动，并对此进行竞标。为此：

1、提供竞标人须知规定的全部竞标文件：竞标文件正本一份，副本三份。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在       天内完成供货。

5、如我方中标，我方同意按招标文件要求支付履约保证金。

6、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

7、愿意向贵方提供任何与该项竞标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的竞标。

10、竞标文件自提交竞标文件截止时间起90天内有效。

11、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

竞标单位名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：

## 二、报价表（第一次报价）

- 项目名称：                                                             报价单位：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 竞标单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

竞标单位名称：_________________ (全称并加盖公章)

授权代表姓名(签字)：_______________

日       期：_______年____月___日

备注：1、本次报价只需填写竞标单价。

- 2、本项目采用多轮报价，第一轮开标后招标人将通过电话与各竞标单位联系进行二次、三次等多轮报价（如有必要，届时通知各竞标单位需派代表至招标人处进行报价及技术答疑，请各投标人务必保持电话通畅）。

## 三、法定代表人授权委托书

江西省通用节能科技有限公司：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的  ××××××项目 采购竞标活动的授权代表人，全权代表我公司处理在该项目中的一切事宜。

授权期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权代表人无转委托权。

竞价单位名称：                   (全称并加盖公章）

法定代表人                      （签字或盖章）

签发日期：      年    月   日

附：授权代表人姓名：

职  务：         性别：

身份证号码：

粘贴法定代表人身份证(彩色扫描件) 粘贴被授权代表身份证(彩色扫描件)

## 四、资格证明文件

营业执照、税务登记证、组织机构代码证、ISO9001质量管理体系认证证书、业绩合同、检测报告、认证证书等

## 五、商务条款响应/偏离表

| 序号 | 内 容 | 谈判文件要求 | 谈判文件响应 | 偏离说明（响应/偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

说明：商务条款含资格条件符合性内容、交货期、付款方式、质保期、及供应商认为需要说明的内容

竞标单位名称：                   (全称并加盖公章）

日        期：      年    月   日

## 六、技术要求响应/偏离表

| 按谈判文件规定填写 |  | 按响应供应商实际内容填写 |  | 偏离说明（响应/偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物要求及规格 | 货物技术规格及配置描述 | 品牌、型号等 |  |

说明：竞标单位的技术要求若与采购谈判文件要求有不同时，应逐条列在上表中，在偏离说明栏中填写,并作出说明。否则将认为报价单位完全接受采购谈判文件中所有技术要求。

竞标单位名称：                   (全称并加盖公章）

日        期：      年    月   日

## 竞标人认为需要提供的其他材料

## 附件：疑 问 函

致：江西省通用节能科技有限公司  招投标部

关于  ××××××  项目，我公司已于 ××  年 ××  月  ×× 日获取到招标采购文件，我们及时认真的研究了贵公司提供的招标采购文件，现就文件中以下条款向贵司提出疑问，望贵公司尽早给予答复！

第一：

第二：

第三：

………………