## 施工、维护标段划分详细清单
马鞍山项目施工、维护标段划分详细清单
序号 | 路 名 | 起 止 地 点 |  | 道路长度（米） | 灯杆 | 盏数 | 光 源 |  | 功率（kw） | 输电线路长度 |  |  | 备 注 | 施工标段划分
|  | 起 | 止 |  |  |  | 钠灯(W） | 其它灯（w) |  | 控制柜（台） | 地埋线（km）
| 养护一区 | 雨山片区 | [10 empty] | 由东向西由南向北起止 | 施工标段1
1 | 安民路 | 红旗南路 | 安民市场南门 | 462 | 28 | 28 | 250 |  | 7 | 1 | 1.05 | 10年以上 | 过雨田路西侧六组 | 施工标段1
2 | 采石河路 | 高速南出口西 |  | 4600 | 82 | 164 |  | 230+160 | 92.04 | 6 | 7.9 | 5年以上 | 东起江东大道东12杆 | 施工标段1
施工标段1
|  |  | 天门大道 |  | 154 | 308 |  | 230+160 |  |  |  | 5年以上 | LED双挑H12m | 施工标段1
3 | 太白大道 | 采石河路 | 雨山路 | 4350 | 196 |  |  | 金卤灯70 | 130.65 | 8 | 12 |  | 十火花灯 H10.5m | 施工标段5
4 | 钟山路 | 永丰河路 | 太白大道 |  | 18 | 36 |  | LED175 | 6.3 | 1 | 0.63 | 5年以上 | 双挑灯 H9m | 施工标段1
5 | 永丰河路 | 鹏飞路 | 印山路 |  | 58 | 116 |  | LED175 | 20.3 | 2 | 2.03 | 5年以上 | 双挑灯 H9m | 施工标段1
6 | 春江雅苑 | 慈湖河路 | 军民路 |  | 22 | 22 | 250 |  | 5.5 |  | 0.8 | 5年以上 | 单挑H6.5m | 施工标段1
7 | 鹏飞路 | 湖东南路 | 太白大道 |  | 16 | 16 | 250 |  | 4 | 1 | 0.56 | 10年以上 | 单挑H6.5m | 施工标段1
8 | 杨湖花园 | 军民路 | 东湖路 |  | 29 | 29 | 250 |  | 7.25 | 1 | 1 | 5年以上 | 单挑H6.5m | 施工标段1
9 | 雨山路 | 高速立交 | 红旗路 |  | 216 |  | 400+250 | 金卤灯70 | 8 |  | 8.68 | 2009年 | 五火灯 H12.5m | 施工标段5
| 雨山路 | 红旗路 | 在水一方 |  | 32 | 64 | 400+250 |  | 1 |  |  | 2008年 | 单挑两火 | 施工标段1
11 | 印山路 | 霍里山大道 | 红旗南路 |  | 275 |  | 400+250 |  | 178.75 | 10 | 11.1 | 10年以上 | 双侧双挑 H12m | 施工标段5
12 | 花园路 | 雨山路 | 江东大道 |  | 95 | 95 | 250 |  | 23.5 | 4 | 3.3 | 10年以上 |  | 施工标段1
|  | 江东大道 | 红旗路 |  | 185 | 202 | 250 | LED200 | 45 | 4 | 6.5 | 15年以上 |  | 施工标段1
|  | 花园桥 |  |  | 6 | 30 |  | 节能灯65 | 1.95 |  | 1.8 | 10年以上 |  | 施工标段1
13 | 雨田路 | 安民路 | 湖南路 |  | 128 | 128 |  | 150 | 12.8 | 4 | 4.4 | 10年以上 |  | 施工标段1
14 | 育才路 | 湖西路 | 红旗路 |  | 28 | 28 | 150 |  | 4.2 |  | 0.9 | 10年以上 | 单挑灯 H6.5m | 施工标段1
15 | 西苑路 | 马钢宾馆 | 红旗路 |  | 41 | 41 | 150 |  | 6.2 | 1 | 1.3 | 10年以上 | 单挑灯 H6.5m | 施工标段1
16 | 长青路 | 湖南路 | 湖西路 |  | 32 | 32 | 150 |  | 4.8 |  | 0.7 | 10年以上 | 单挑灯 H6.5m | 施工标段1
17 | 平湖路 | 长青路 | 红旗路 |  | 13 | 13 | 150 |  | 1.95 |  | 0.5 | 10年以上 | 单挑灯 H6.5m | 施工标段1
18 | 康复路 | 湖南路 | 育才路 |  | 21 | 21 | 150 |  | 3.15 |  | 0.5 | 10年以上 | 单挑灯 H6.5m | 施工标段1
19 | 翠湖路 | 紫霞路 | 湖西路 |  | 10 | 20 | 250+70 |  | 3.2 |  | 0.4 | 10年以上 | 双挑灯 H9m | 施工标段1
20 | 东湖路 | 红旗路 | 雨田路 |  | 24 | 24 | 250 |  | 6 | 1 | 0.8 | 10年以上 | 双侧单挑灯 H９m | 施工标段1
21 | 青年路 | 红旗路 | 雨田路 |  | 7 | 7 | 150 |  | 1 |  | 0.3 | 10年以上 | 单挑灯 H6.5m | 施工标段1
22 | 朱然路 | 花园路 | 雨山路 |  | 14 | 14 | 400 |  | 5.6 |  | 0.8 | 10年以上 | 单挑灯 H8m | 施工标段1
23 | 马钢便道 | 雨田路 | 天门大道 |  | 29 | 29 | 150 |  | 7.25 | 1 | 1.2 | 10年以上 | 单挑灯H6.5m19组led | 施工标段1
24 | 青莲路 | 花雨路 | 翠湖路 |  | 12 | 12 | 150 |  | 1.8 |  | 0.4 | 5年以上 | 单挑灯 H6.5m | 施工标段1
25 | 琅讶路 | 花雨路 | 湖南路 |  | 23 | 23 | 150 |  | 3.5 | 1 | 0.7 | 10年以上 | 单挑灯 H6.5m | 施工标段1
26 | 小河西路 | 十二中 | 湖南路 |  | 15 | 15 | 150 |  | 2.3 | 1 | 0.4 | 10年以上 | 单挑灯 H6.5m | 施工标段1
27 | 红旗路 | 东湖路 | 雨山路 |  | 82 | 164 | 400+250 |  |  | 3 | 6 | 15年以上 |  | 施工标段1
|  | 雨山路 | 湖南路 |  | 91 | 182 | 400+250 | 节65 |  | 1 |  | 15年以上 | 节能灯108盏 | 施工标段1
|  | 湖南路 | 花山路 |  | 88 | 99 | 400+250 | 节65 | 113.5 | 3 | 6 | 20年以上 | 步道灯11杆架空线3KM | 施工标段1
28 | 微山路 | 花园路 | 印山路 |  | 47 | 47 | 400 |  | 18.8 | 1 | 1.6 | 2015年 |  | 施工标段1
29 | 青邮路 | 印山路 | 东湖路 |  | 45 | 45 |  | led200 | 9 | 2 | 1.5 | 2016年 |  | 施工标段1
30 | 湖西南路 | 当涂界牌 | 采石河路 |  | 158 | 316 |  | led180+120 | 47 | 6 | 6 | 2012年 | 双挑灯 H12m | 施工标段1
31 | 湖西路 | 采石河路 | 雨山路 |  | 186 |  | 400+250 |  | 257.3 | 8 | 7 | 15年以上 | 双挑灯 H12m | 施工标段5
| 湖西路 | 雨山路 | 红旗路 |  | 183 | 366 |  |  |  | 4 | 7 | 10年以上 | 无极灯366盏 | 施工标段1
32 | 313省道 | 东部环路 | 新庄路 |  | 202 | 404 | 400+250 |  | 132 | 8 | 3 | 10年以上 | 双挑灯 H11m | 施工标段1
33 | 技师学院 | 景观大道 | 313省道 |  | 82 | 82 | 250 |  | 7.5 | 1 | 3 | 10年以上 | 双侧单挑灯H9m | 施工标段1
34 | 景观大道 | 313省道 | 霍里山路 |  | 16 | 16 | 400 |  | 6.4 | 5 | 0.6 | 10年以上 | 单侧单挑灯H9.5m | 施工标段1
35 | 丁香路 | 九华路 | 霍里山大道 |  | 61 | 123 | 250 |  | 30.75 | 1 | 2.2 | 2014年 | 9.5M | 施工标段1
36 | 湖东南路 | 当涂界牌 | 采石河路 |  | 193 | 579 |  | 2*180+150 | 98 | 6 | 7.7 | 2013年 | 三火LED 杆高12米 | 施工标段1
37 | 军民路 | 东湖路 | 雨山路 |  | 127 | 127 | 250 |  | 21 | 1 | 2.6 | 10年以上 | 双侧单挑灯H9m | 施工标段1
38 | 康乐路 | 印山路 | 雨山路 |  | 56 | 56 | 250 |  | 14 | 1 | 2.8 | 5年以上 | 单挑灯 H9m | 施工标段1
|  | 九华路 | 印山路 |  | 90 | 90 | 200 | led | [5 empty] | 施工标段1
39 | 安居路 | 雨山路 | 采秣路 |  | 15 | 15 | 150 |  | 2 | 1 | 0.5 | 2018年 | 单挑灯 H9m | 施工标段1
40 | 华山路 | 马向路 | 九华路 |  | 134 | 268 |  | led200+100 | 40 | 4 | 5 | 2014 | 双挑灯 H12m | 施工标段1
41 | 雨韵路 | 慈湖河路 | 微山路 |  | 10 | 10 | 150wLED |  | 1.5 | 1 | 0.2 |  |  | 施工标段1
42 | 雨泽路 | 慈湖河路 | 微山路 |  | 22 | 22 | 150WLED |  | 3 | 1 | 0.6 |  |  | 施工标段1
43 | 政府广场 |  |  |  |  | 1862 |  |  | 111 | 10 | 5 |  |  | 施工标段1
| 合计 |  |  |  | 3697 | 6390 |  |  | 1507.74 | 115 | 138.95 |  |  | 施工标段1
| 养护一区叉口灯 | [12 empty] | 施工标段1
1 | 红旗路与湖西路 |  |  |  | 2 | 10 | 400 | [6 empty] | 施工标段1
2 | 湖南路与湖西路 |  |  |  | 2 | 10 | 400 |  | 4 |  | 0.1 |  | 五火灯 H12m | 施工标段1
3 | 花雨路与湖西路 |  |  |  | 2 | 10 | 400 |  | 4 |  | 0.1 |  | 五火灯 H12m | 施工标段1
4 | 湖西路与雨山路 |  |  |  | 2 | 14 | 400 |  | 5.6 |  | 0.1 |  | 七火灯 H16m | 施工标段1
5 | 湖西路与花园路 |  |  |  | 2 | 10 | 400 |  | 4 |  |  |  |  | 施工标段1
6 | 湖西路与九华路 |  |  |  | 2 | 14 | 400 |  | 3 |  | 0.1 |  | 七火灯 H16m | 施工标段1
7 | 红旗路与九华路 |  |  |  | 2 | 14 | 400 |  | 3 |  | 0.1 |  | 七火灯 H16m | 施工标段1
8 | 太白大道与印山路 |  |  |  | 2 | 10 | 400 |  | 4 |  | 0.1 |  |  | 施工标段1
9 | 太白大道与花园路 |  |  |  | 2 | 10 | 400 |  | 4 |  | 0.1 |  |  | 施工标段1
10 | 太白大道与九华路 |  |  |  | 2 | 10 | 400 |  | 4 |  | 0.1 |  |  | 施工标段1
11 | 太白大道与西塘路 |  |  |  | 2 | 10 | 400 |  | 4 |  | 0.1 |  |  | 施工标段1
12 | 花园路与佳山路 |  |  |  | 1 | 5 | 400 |  | 2 |  | 0.1 |  |  | 施工标段1
13 | 湖南路与霍里山大道 |  |  |  | 2 | 10 | 400 |  | 4 |  | 0.1 |  |  | 施工标段1
14 | 江东大道与花园路 |  |  |  | 2 | 10 | 400 |  | 4 |  | 0.1 |  |  | 施工标段1
15 | 石岗路与印山路 |  |  |  | 1 | 5 | 400 |  | 2 |  | 0.1 |  | 五火灯 H12m | 施工标段1
16 | 采石河路(红旗南路至江东大道) |  |  |  | 21 | 105 | 400 |  | 42 |  | 0.63 |  | 五火灯 H12m | 施工标段1
17 | 火车站广场 |  |  |  | 2 | 32 | 400 |  | 12.8 |  | 0.25 |  | 十三火灯 H12m | 施工标段1
18 | 红旗路与花山路叉口 |  |  |  | 2 | 10 | 400 |  | 4 |  | 0.1 |  | 五火灯 H12m | 施工标段1
19 | 红旗桥广场 |  |  |  | 6 | 24 | 400 |  | 12 |  | 0.45 |  | 五火灯 H13m | 施工标段1
20 | 雨山路与花园路 |  |  |  | 3 | 5 | 400 | [6 empty] | 施工标段1
21 | 向山街 |  |  |  | 1 | 5 | 400 |  | 2 |  |  |  |  | 施工标段1
22 | 华山路 |  |  |  | 7 | 21 |  | led200 | 4 |  |  |  |  | 施工标段1
| 合计 |  |  |  | 70 | 354 |  |  | 128.4 |  | 2.73 |  |  | 施工标段1
养护一区合计 |  |  |  |  | 3767 | 6744 |  |  | 1636.14 | 115 | 141.68 |  |  | 施工标段1
| 养护二区 | 金家庄片区
1 | 红旗北路 | 江东大道 | 葛羊路 |  | 63 | 126 | 250+150 |  | 25 | 2 | 2.4 | 5年以上 | 双侧双挑 H12m氙气灯 | 施工标段2
2 | 桥山路 | 慈湖河路 | 丰收路 |  | 45 | 90 | 400+250 |  | 29 | 2 | 1.7 | 5年以上 | 双侧双挑 H12m | 施工标段2
3 | 沿江大道 | 薛家凹 | 恒兴桥 |  | 113 | 226 |  | LED200+100 | 33.9 | 6 | 8.1 | 5年以上 | 双侧双挑 H10m | 施工标段2
4 | 幸福路 | 天门大道 | 一铁厂 |  | 175 | 268 | 250+150 |  | 51.7 | 4 | 4.6 | 10年以上 | H4.23m82盏150W | 施工标段2
5 | 长江路 | 恒兴路 | 港口 |  | 102 | 102 | 400 |  | 40.8 | 2 | 3.6 | 10年以上 | 单挑灯 H10.5m | 施工标段2
6 | 迎宾路 | 幸福路 | 交际处 |  | 24 | 24 | 150 |  | 2.9 | 1 | 0.9 | 10年以上 | 单挑灯 H6.5m | 施工标段2
7 | 铁城路 | 半边街路 | 幸福路 |  | 28 | 51 | 100+150 |  | 5 | 1 | 0.8 | 10年以上 | 双挑步道灯H5.5m | 施工标段2
8 | 金字塘路 | 铁城路 | 幸福路 |  | 15 | 15 | 150 |  | 2.9 | 1 | 0.8 | 15年以上 | 单挑灯 H6.5m | 施工标段2
9 | 新工房路 | 幸福路 | 职业学校 |  | 11 | 11 | 150 |  | 1.65 | 1 | 0.6 | 15年以上 |  | 施工标段2
10 | 杨家山路 | 恒兴路 | 幸福路 |  | 15 | 15 | 150 |  | 2.3 |  | 0.5 | 15年以上 | 单挑灯 H6.5m | 施工标段2
11 | 北塘路 | 曙光路 | 马钢厂区 |  | 26 | 26 | 250 |  | 6.5 | 1 | 0.8 | 15年以上 | 单挑灯 H8.5m | 施工标段2
12 | 曙光路 | 天门大道 | 北塘路 |  | 38 | 38 | 400 |  | 15.2 | 1 | 1 | 10年以上 |  | 施工标段2
13 | 慈湖街 | 天门大道 | 北塘 |  | 15 | 15 | 250 |  | 3.75 | 0.75 | 0.8 | 10年以上 | 单臂灯 H6.5m | 施工标段2
14 | 电业路 | 天门大道 | 二电厂 |  | 32 | 32 | 400 |  | 12.8 | 1 | 1.2 | 15年以上 | 单挑灯 H12m | 施工标段2
15 | 化工路 | 天门大道 | 昭明路 |  | 33 | 66 | 400 |  | 11.2 | 1 | 1.2 | 10年以上 | 双挑灯 H8m | 施工标段2
16 | 昭明路 | 化工路 | 钢丝绳厂 |  | 16 | 16 | 250 |  | 4 | 1 | 0.5 | 15年以上 | 单挑灯H10.5m | 施工标段2
17 | 天门大道 | 采石河路 | 当涂界牌 |  | 268 | 804 | 250+150 |  | 151 |  | 13.4 | 15年以上 | 双侧双挑12米3火 | 施工标段2
|  | 采石河路 | 省界 |  | 799 | 1545 | 400+250 |  | 519.35 | 23 | 32.4 | 2006年 | 双侧双挑 H13m | 施工标段2
18 | 葛羊路 | 花山工业园 | 湖东路 |  | 220 | 281 | 400+250 |  | 100.1 | 6 | 8.1 | 10年以上 | 双挑灯 H11m | 施工标段2
19 | 林里路 | 慈湖河路 | 江东大道 |  | 49 | 92 | 400+250 |  | 29.9 | 1 | 2 | 10年以上 | 双挑灯H11m高/8.5m低 | 施工标段2
20 | 江东大道 | 采石河路 | 天门大道 |  | 543 | 1086 | 400+250 |  | 352.95 | 17 | 23.4 | 15年以上 | 双挑灯 H13m | 施工标段2
21 | 旅游大道 | 东部环路 | 江东大道 |  | 326 |  | 400+250 |  | 449.15 | 10 | 13.4 | 10年以上 | 双挑双光源H12m | 施工标段5
22 | 九华路 | 霍里山大道 | 沿江大道 |  | 356 | 712 | 400+250 |  | 205.4 | 15 | 10.9 | 15年以上 | 双挑灯 H12m | 施工标段2
23 | 跃进桥 | 花山路 | 天门大道 |  | 40 | 80 | 400+250 |  | 52 | 1 | 2 | 10年以上 | 单挑双光源H12m | 施工标段2
24 | 园桥路 | 葛阳路 | 红旗北路 |  | 28 | 28 | 250 |  | 7 | 1 | 1.4 | 2014年 |  | 施工标段2
小计： | [5 empty] | 5749 | [7 empty] | 施工标段2
25 | 霍里山大道 | 九华路 | 湖南路 |  | 119 | 238 | 400+250 |  | 78 | 5 | 5.9 | 10年以上 | 双挑灯H11m | 施工标段3
|  | 旅游大道 | 葛羊路 |  | 122 | 244 | 400+250 |  | 78.7 | 4 | 5.9 | 10年以上 | 中间双挑灯H11m | 施工标段3
|  | 湖南路 | 旅游大道 |  | 90 | 180 |  |  | 36 | 2 | 3.2 | 2014年 |  | 施工标段3
26 | 恒兴路 | 长江路 | 沿江大道 |  | 32 | 32 |  |  | 6.4 | 3 | 1.2 | 2014年 | 道路改造 | 施工标段3
27 | 三台路 | 沿江大道 | 六汾河桥 |  | 20 | 20 |  |  |  | 1 | 0.6 |  |  | 施工标段3
28 | 泰山大道 | 313省道南 | 旅游大道北 |  | 417 | 836 |  | 200 | 167.2 | 10 | 14.6 | 2014年 | 12m | 施工标段3
29 | 软件路 | 霍里山大道 | 秀山路 |  | 28 | 28 |  | led200 | 5.6 | 2 | 1 | 2014年 |  | 施工标段3
30 | 燕山路 | 湖南路 | 旅游大道 |  | 96 | 192 |  | led200 | 38.4 | 2 | 3.6 | 2014年 |  | 施工标段3
|  | 旅游大道 | 牡丹江路 |  | 80 | 160 |  | LED200 | 35 | 4 |  |  | 60套钠灯400W | 施工标段3
31 | 星光大道 | 燕山路 | 泰山大道 |  | 98 | 196 |  | led200 | 39.2 | 6 | 3.7 | 2014年 |  | 施工标段3
32 | 秀山西一路 | 湖南路 | 旅游大道 |  | 104 | 144 |  | led200 | 12.8 | 4 | 2.3 | 2014年 | 双挑40杆 | 施工标段3
33 | 秀山西二路 | 旅游大道 | 秀山大道 |  | 38 | 38 |  | led200 | 7.4 | 2 | 1.4 | 2014年 |  | 施工标段3
34 | 丰收路 | 雨山路 | 湖南路 |  | 97 | 194 |  | LED200+ 100 | 58.2 | 2 | 3.14 | 5年以上 | 双侧双挑灯H12m | 施工标段3
|  | 湖南路 | 旅游大道 | [10 empty] | 施工标段3
|  | 旅游大道 | 桥山路 |  | 113 | 226 |  | LED200+ 100 | 67.8 | 2 | 3.8 | 5年以上 | 双侧双挑灯H12m | 施工标段3
35 | 雨山明渠 | 湖南路 | 湖西路泵房 |  | 55 | 110 |  | 节65 | 7.15 | 1 | 1.5 | 2014年改造 | 双挑灯 H3.8m | 施工标段3
36 | 三台路 | 宁芜铁路 | 马钢厂区 |  | 64 | 64 | 250 |  | 16 | 1 | 2.6 | 5年以上 | 双挑灯 H9m | 施工标段3
37 | 唐贤街 | 天门大道 | 采石广场 |  | 28 | 28 | 150 |  | 7 | 1 | 1.4 | 15年以上 | 单挑灯 H6.5m | 施工标段3
38 | 古塘路 | 采石二小 | 太平街 |  | 11 | 11 | 150 |  | 1.6 |  | 0.4 |  | 单挑灯 H6.5m | 施工标段3
39 | 采石公园 |  |  |  | 4 | 20 | 16×150 | 节65 | 2.7 | 1 | 0.2 | 15年以上 | 五火灯 H8.5m | 施工标段3
40 | 太平街 | 亚星锚链厂 | 唐贤街 |  | 14 | 14 | 150 |  | 2.1 | 1 |  | 15年以上 | 单臂灯H6.5m架空线3KM | 施工标段3
41 | 向山路 |  |  |  | 56 | 112 |  | 180 | 22.4 | 4 | 2 | 2014年 |  | 施工标段3
42 | 石山路 | 东部环路 | 向山街 |  | 89 | 89 | 250 |  | 22.25 | 2 | 3.6 | 5年以上 | 单挑灯 H9m | 施工标段3
43 | 向山街 | 石山路 | 三路车底站 |  | 27 | 27 | 250 |  | 9.5 | 1 | 0.8 | 10年以上 | 单挑灯 H10.5m | 施工标段3
44 | 毓秀路 | 旅游大道 | 秀山大道 |  | 28 | 56 |  | LED | 11 | 2 | 1.3 | 2014 |  | 施工标段3
46 | 嘉陵江路 | 五担岗路 | 新庄路 |  | 30 | 60 |  | led200+100 | 12 | 2 | 1.3 | 2016 |  | 施工标段3
47 | 恒山路 | 旅游大道 | 秀山大道 |  | 18 | 36 |  | led200+100 | 7 | 1 | 0.8 | 2014 |  | 施工标段3
48 | 汇秀路 | 霍里山大道 | 五担岗路 |  | 16 | 16 |  | LED | 3 | 2 | 0.6 | 2015 |  | 施工标段3
|  | 嵩山路 | 恒山路 |  | 18 | 36 |  | led200+100 | 6 | 1 | 0.8 | 2014 |  | 施工标段3
| 养护二区叉口灯 | [12 empty] | 施工标段3
1 | 长江路与恒兴路 |  |  |  | 1 | 5 | 400 |  | 2 |  | 0.1 |  | 五火灯 H13m | 施工标段3
2 | 金泉路与恒兴路 |  |  |  | 1 | 5 | 400 |  | 2 |  | 0.1 |  | 五火灯 H12m | 施工标段3
3 | 化工路与联合路 |  |  |  | 1 | 5 | 400 |  | 2 |  |  |  |  | 施工标段3
4 | 照明路与化工路 |  |  |  | 1 | 5 | 400 |  | 2 |  |  |  |  | 施工标段3
5 | 天门大道南延 |  |  |  | 8 | 36 | 400 |  | 14 |  | 0.3 |  | 五火灯 H15m | 施工标段3
6 | 天门大道与湖南西路 |  |  |  | 2 | 10 | 400 |  | 4 |  |  |  |  | 施工标段3
7 | 采石：天门大道与唐贤街 |  |  |  | 1 | 5 | 400 |  | 2 |  | 0.1 |  | 五火灯 H13m | 施工标段3
8 | 天门大道与三台路 |  |  |  | 1 | 5 | 400 |  | 2 |  | 0.1 |  | 五火灯 H13m | 施工标段3
9 | 江东大道与天门大道 |  |  |  | 3 | 15 | 400 |  | 6 |  |  |  |  | 施工标段3
13 | 九华路与江东大道 |  |  |  | 1 | 6 | 250 |  | 5 |  | 0.1 |  | 六火灯 H13m | 施工标段3
14 | 江东大道与葛羊路 |  |  |  | 3 | 18 | 250 |  | 4.5 |  | 0.1 |  | 六火花灯 H15m | 施工标段3
15 | 湖南路五岔路口 |  |  |  | 5 | 32 | 400+250 |  | 12.8 |  |  |  |  | 施工标段3
16 | 江东大道与菊园路 |  |  |  | 4 | 24 | 250 |  | 6 |  | 0.1 |  | 六火花灯 H15m | 施工标段3
18 | 宁芜路与湖北路 |  |  |  | 1 | 5 | 400 |  | 2 |  | 0.1 |  | 五火灯 H13m | 施工标段3
19 | 宁芜路与湖南路 |  |  |  | 2 | 10 | 400 |  | 4 |  | 0.2 |  | 五火灯 H13m | 施工标段3
20 | 九华路与慈湖河路 |  |  |  | 2 | 12 | 400 |  | 5 |  | 0.1 |  | 六火灯 H13m | 施工标段3
21 | 江东大道与湖南路 |  |  |  | 5 | 30 | 250 |  | 7.5 |  | 0.2 |  | 六火花灯 H15m | 施工标段3
22 | 江东大道与湖北路 |  |  |  | 4 | 24 | 250 |  | 6 |  | 0.1 |  | 六火花灯 H15m | 施工标段3
23 | 江东大道与葛羊路 |  |  |  | 2 | 10 | 400 |  | 4 |  | 0.1 |  | 六火灯 H12m | 施工标段3
21 | 燕山路岔口 |  |  |  | 6 | 18 |  | 200 | 3.6 |  | 0.3 |  | 3火LED | 施工标段3
22 | 毓秀路 |  |  |  | 3 | 9 |  | led200 | 2 |  |  |  |  | 施工标段3
23 | 燕山路 |  |  |  | 2 | 6 |  | led200 | 1.5 |  |  |  |  | 施工标段3
21 | 嘉陵江路 |  |  |  | 8 | 24 |  | led200 | 5 |  |  |  |  | 施工标段3
施工标段3
| 养护三区 | 花山片区 | [11 empty] | 施工标段3
1 | 东晖路 | 马濮路 | 健康路 |  | 80 | 80 | 250 |  | 5 | 2 |  | 10年以上 | 单挑灯 H10m | 施工标段3
2 | 花山路 | 慈湖河路 | 湖南路 |  | 41 | 41 | 250 |  | 10.25 |  | 1.26 | 10年以上 | 单挑灯 H9m | 施工标段3
|  | 湖南路 | 湖北路 |  | 120 | 120 |  | LED150 | 47.3 | 4 | 4 | 2012年 | H11M H8.5m | 施工标段3
|  | 湖北路 | 红旗路 |  | 50 | 50 |  |  |  | 1 |  | 15年以上 |  | 施工标段3
3 | 湖东路 | 采石河路 | 花园路 |  | 230 | 460 | 400+250 |  | 315.8 | 16 | 30 | 10年以上 |  | 施工标段3
|  | 花园路 | 花山路 |  | 367 | 671 | 400+100 |  |  |  |  | 20年以上 | 63组单挑304杆步道灯 | 施工标段3
|  | 花山路 | 健康路 |  | 38 | 76 | 400+250 |  |  |  |  | 5年以上 | 双挑 H10M | 施工标段3
|  | 健康路 | 葛羊璐 |  | 5 | 5 | 250 |  |  |  |  | 10年以上 | 双挑 H10M | 施工标段3
|  | 花园路 | 湖北路 |  | 277 | 554 |  | LED30+175 |  |  |  | 5年以上 | 景观灯175W金卤灯 | 施工标段3
小计： | [5 empty] | 5783 | [7 empty] | 施工标段3
4 | 公园路 | 花山路 | 公园东大门 |  | 44 | 44 | 250 |  | 11.1 | 1 | 1.7 | 10年以上 | 单挑灯 H9m | 施工标段4
5 | 马濮路 | 慈湖河路 | 花山路 |  | 78 | 78 | 250 |  | 19.5 | 1 | 3.04 | 10年以上 | 单挑灯 H9m | 施工标段4
|  | 慈湖河路 | 天宝路 |  | 34 | 68 | 150wLED |  | 10.2 | 1 | 1.2 |  | 2018年 | 施工标段4
6 | 竹园路 | 湖北路 | 解放路 |  | 34 | 72 | 150 | 节65 | 4.6 | 1 | 0.8 | 10年以上 | 步道灯 H3.5m | 施工标段4
7 | 党校路 | 湖南路 | 花山路 |  | 35 | 139 | 150 | 节65 | 20.85 | 1 | 0.9 | 10年以上 | 五火花灯H4.5m | 施工标段4
8 | 重阳路 | 江东大道 | 佳山路 |  | 62 | 124 | 100 |  | 12.4 | 1 | 1.6 | 10年以上 | 双挑步道灯H4.2m | 施工标段4
9 | 菊园路 | 江东大道 | 佳山路 |  | 27 | 27 | 250 |  | 6.8 |  | 0.95 | 10年以上 | 单挑灯 H9m | 施工标段4
10 | 师苑路 | 康乐路 | 湖东路 |  | 21 | 21 | 250 |  | 5.3 | 1 | 0.91 | 10年以上 | 单挑灯 H10m | 施工标段4
11 | 健康路 | 慈湖河路 | 花山路 |  | 134 | 134 | 400+250+100 |  | 36 | 3 | 4.56 | 10年以上 | 单挑灯 H10m | 施工标段4
12 | 公园北大门 | 雨山湖公园 | 湖北路 |  | 6 | 12 |  | 节65 | 0.78 | 1 | 1.6 | 10年以上 | 节能灯 | 施工标段4
13 | 城建路 | 湖北路 | 花山路 |  | 37 | 61 | 150 | 节65 | 3.3 | 1 | 0.7 | 10年以上 | 节能灯 | 施工标段4
14 | 车站路 | 花山路 | 红旗路 |  | 18 | 18 | 250 |  | 4.5 |  | 0.7 | 10年以上 | 单挑灯 H6.5m | 施工标段4
15 | 朱家岗路 | 解放路 | 沙塘路 |  | 11 | 11 | 150 |  | 1.7 |  | 0.4 | 15年以上 | 单挑灯 H6.5m | 施工标段4
16 | 中沙路 | 解放路 | 沙塘路 |  | 10 | 10 | 150 |  | 1.5 |  | 0.5 | 10年以上 | 单挑灯 H6.5m | 施工标段4
17 | 沙塘路 | 湖北路 | 团结路 |  | 30 | 30 | 250 |  | 7.5 | 1 | 1 | 10年以上 | 单挑灯 H6.5m | 施工标段4
18 | 团结路 | 花山路 | 红旗路 |  | 12 | 12 | 150 |  | 1.8 | 1 | 0.3 | 10年以上 | 单挑灯 H6.5m | 施工标段4
19 | 朝阳路 | 城建路 | 解放路 |  | 7 | 7 | 150 |  | 1.1 |  | 0.2 | 10年以上 | 单挑灯 H6.5m | 施工标段4
20 | 跃进路 | 健康路 | 葛羊路 |  | 21 | 21 | 250 |  | 5.3 |  | 0.8 | 10年以上 | 单挑灯 H8.5m | 施工标段4
21 | 东安路 | 蓬莱路 | 湖北路 |  | 17 | 17 | 150 |  | 2.55 | 1 | 0.7 | 10年以上 | 单挑灯 H6.5m | 施工标段4
22 | 阌家山路 | 湖北路 | 健康路 |  | 13 | 13 | 150 |  | 1.95 |  | 0.6 | 10年以上 | 单挑灯 H6.5m | 施工标段4
23 | 王家山小路 | 王家山小区 | 健康路 |  | 9 | 9 | 150 |  | 1.35 |  | 0.4 | 10年以上 | 单挑灯 H6.5m | 施工标段4
24 | 矿中路 | 佳山路 | 矿东路 |  | 21 | 21 | 150 |  | 3.8 | 1 | 0.7 | 10年以上 | 单挑灯 H6.5m | 施工标段4
25 | 矿西路 | 湖南路 | 菊园路 |  | 8 | 8 | 150 |  |  |  |  | 10年以上 |  | 施工标段4
26 | 矿东路 | 湖南路 | 菊园路 |  | 14 | 14 | 150 |  | 2.1 |  | 0.5 | 10年以上 | 单挑灯 H6.5m | 施工标段4
27 | 四园路 | 梨苑路 | 菊园路 |  | 17 | 17 | 150 |  | 2.6 |  | 0.6 | 10年以上 | 单挑灯 H6.5m | 施工标段4
28 | 梨苑路 | 四园路 | 佳山路 |  | 6 | 6 | 150 |  | 0.9 |  | 0.2 | 10年以上 | 单挑灯 H6.5m | 施工标段4
29 | 月季路 | 梅园路 | 佳山路 |  | 12 | 12 | 150 |  | 1.8 | 1 | 0.5 | 10年以上 | 单挑灯 H6.5m | 施工标段4
30 | 梅园路 | 江东大道 | 菊园路 |  | 27 | 27 | 150 |  | 4 |  | 1 | 10年以上 | 单挑灯 H6.5m | 施工标段4
31 | 新岗路 | 佳山路 | 湖东路 |  | 18 | 18 | 150 |  | 2.7 | 1 | 0.6 | 5年以上 | 单挑灯 H6.5m | 施工标段4
32 | 石岗路 | 印山路 | 雨山路 |  | 35 | 35 | 150 |  | 5.3 | 1 | 1.2 | 5年以上 | 单挑灯 H6.5m | 施工标段4
33 | 采秣路 | 安居路 | 太白大道 |  | 61 | 111 | 250 | 65W | 20.3 |  | 1.6 | 5年以上 | 46组步道灯 | 施工标段4
34 | 华飞路 | 湖东路 | 紫霞路 |  | 26 | 26 | 400 |  | 10.4 | 2 | 0.9 | 5年以上 | 单挑灯 H8.5m | 施工标段4
35 | 中岗路 | 矿中路 | 菊园路 |  | 12 | 12 | 150 |  | 1.8 | 1 | 0.4 | 5年以上 | 单挑灯 H6.5m | 施工标段4
36 | 湖东四小 |  |  |  | 8 | 8 | 150 |  | 1.2 | 1 | 0.3 | 5年以上 | 单挑灯 H6.5m | 施工标段4
37 | 亲水路 | 湖南路 | 马濮路 |  | 27 | 27 | 400 |  | 10.8 | 1 | 1.2 | 5年以上 | 单挑灯 H12m | 施工标段4
38 | 蓬莱路 | 慈湖河路 | 江东大道 |  | 58 | 58 | 250 |  | 14.5 | 1 | 2 | 5年以上 | 单挑灯 H9.5m | 施工标段4
39 | 紫霞路 | 雨山路 | 湖南路 |  | 83 | 83 | 150 |  | 12.4 |  | 1.55 | 5年以上 | 单挑灯 H4.23m | 施工标段4
40 | 艳阳路 | 雨山路 | 湖南路 |  | 71 | 355 | 100 |  | 35.5 | 1 | 2.9 | 10年以上 | 五火灯 H6.5m | 施工标段4
41 | 益寿路 | 湖东路 | 艳阳路 |  | 14 | 70 | 100 |  | 7 |  | 0.4 | 10年以上 | 五火灯 H6.5m | 施工标段4
42 | 解放路 | 湖北路 | 花山路 | 1120 | 54 | 108 | 400+250 |  | 35.1 | 3 | 2.4 | 15年以上 | 双挑灯 H8.5m | 施工标段4
43 | 湖北路 | 花山路 | 天门大道 |  | 194 | 300 | 250 |  | 57.7 | 5 | 7.1 | 2005年 | 双挑8杆步道灯98杆 | 施工标段4
|  | 江东大道 | 花山路 |  | 34 | 68 | 250+150 | [5 empty] | 步道灯98杆架空线800米 | 施工标段4
44 | 佳山路 | 雨山路 | 湖南路 |  | 78 | 78 |  | LED200 | 19.8 | 2 | 2.8 | 5年以上 | LED200W38盏 | 施工标段4
45 | 桃源路 | 佳山路 | 湖东路 |  | 34 | 58 | 250+100 |  | 7.3 | 1 | 1 | 5年以上 | 双挑步道灯48盏 | 施工标段4
46 | 花雨路 | 湖东路 | 半山花园 |  | 92 | 244 | 150 | LED240+150 | 34.4 | 4 | 3.5 | 2009年 | LED144盏 | 施工标段4
47 | 五担岗路 | 湖南路 | 孟塘西路 |  | 24 | 48 |  |  | 9.6 | 2 | 0.8 | 2014年 | 12m | 施工标段4
|  | 旅游大道 | 孟塘西路 |  | 70 | 140 |  | led200+100 | 21 | 2 | 3 | 2015 |  | 施工标段4
|  | 湖南路 | 霍里山大道 |  | 14 | 14 |  | led200 | 3 |  | 0.4 | 2015 |  | 施工标段4
48 | 孟塘西路 | 霍里山大道 | 五担岗路 |  | 18 | 36 |  |  | 7.2 | 2 | 0.6 | 2014年 | 12m | 施工标段4
49 | 体育路 | 霍里山大道 | 湖南路 |  | 60 | 60 |  | 180 | 12 | 4 | 2.1 | 2014年 | 12m | 施工标段4
50 | 慈湖河路 | 林里路 | 泰来村 |  | 36 | 72 | 250 |  | 257 | 6 | 19.41 |  | 双挑双光源H13m | 施工标段4
|  | 九华路 | 林里路 |  | 990 | 1348 |  | led240 |  |  |  |  | 689杆庭院灯60WLED | 施工标段4
|  | 九华路 | 梅山路 |  | 43 | 129 |  | LED200 | 25.8 | 2 | 1.5 | 2015年 |  | 施工标段4
51 | 湖南路 | 泰山大道 | 霍里山大道 |  | 168 | 336 |  | led180 | 357.825 | 8 | 14 | 10年以上 |  | 施工标段4
|  | 霍里山大道 | 江东大道 |  | 121 | 242 | 400+250 |  |  | 6 |  | 10年以上 | 双挑H10M | 施工标段4
|  | 江东大道 | 湖西路 |  | 140 |  |  | 金卤灯70 |  | 4 |  | 2009年 |  | 施工标段5
|  | 湖西路 | 天门大道 |  | 86 | 172 | 400+250 |  |  | 1 |  | 15年以上 | 双挑H10M | 施工标段4
52 | 站南路 | 霍里山大道 | 红东路 |  | 34 | 34 |  | led200 | 6 | 2 | 1.2 | 2015 |  | 施工标段4
53 | 红东路 | 湖南路 | 金溪路 |  | 44 | 44 |  | LED200 | 8 | 2 | 1.5 | 2016 |  | 施工标段4
| 养护三区叉口灯 | [12 empty] | 施工标段4
1 | 湖南路与红旗路叉口 |  |  |  | 2 | 10 | 400 |  | 4 |  | 0.08 |  | 五火灯 H13m | 施工标段4
2 | 红旗路与东湖路叉口 |  |  |  | 1 | 5 | 400 |  | 2 |  |  |  |  | 施工标段4
3 | 花山路与湖东路叉口 |  |  |  | 4 | 16 | 400 |  | 6.4 |  |  |  |  | 施工标段4
4 | 矿院叉口 |  |  |  | 4 | 17 | 400 |  | 5.5 |  | 0.2 |  | 四火灯H12m+五火射灯一组 | 施工标段4
5 | 安工大校门口 |  |  |  | 2 | 12 | 250 |  | 3 |  |  |  |  | 施工标段4
6 | 团结广场 |  |  |  | 4 | 28 | 400 |  | 11.2 |  | 0.6 |  | 七火灯 H12m | 施工标段4
7 | 桃源路与湖东路叉口 |  |  |  | 1 | 5 | 400 |  | 2 |  | 0.05 |  | 5火灯 H12m | 施工标段4
8 | 花雨路与湖东路叉口 |  |  |  | 1 | 5 | 400 |  | 2 |  | 0.1 |  | 5火灯 H12m | 施工标段4
9 | 湖东路与花园桥叉口 |  |  |  | 2 | 10 | 400 |  | 4 |  |  |  |  | 施工标段4
10 | 银杏路与湖东路叉口 |  |  |  | 1 | 5 | 400 |  | 2 |  |  |  |  | 施工标段4
11 | 湖东路与东环路叉口 |  |  |  | 2 | 12 | 400 |  | 4.8 |  |  |  |  | 施工标段4
13 | 康乐路与印山路叉口 |  |  |  | 2 | 10 | 400 |  | 4 |  | 0.1 |  | 五火灯 H13m | 施工标段4
14 | 康乐路与花园路叉口 |  |  |  | 2 | 10 | 400 |  | 4 |  | 0.1 |  | 五火灯 H13m | 施工标段4
15 | 313省道安工大门口 |  |  |  | 1 | 5 | 400 |  | 2 |  |  |  |  | 施工标段4
16 | 雨东广场 |  |  |  | 7 | 56 | 400 |  | 22.4 |  | 0.4 |  | 七火灯 H16m | 施工标段4
17 | 湖滨叉口 |  |  |  | 4 | 20 | 400 |  | 8 |  | 0.14 |  | 五火灯 H13m | 施工标段4
18 | 佳山路与湖东路 |  |  |  | 2 | 10 | 400 |  | 4 |  | 0.1 |  | 五火灯 H11m | 施工标段4
19 | 湖南路与佳山路 |  |  |  | 1 | 5 | 400 |  | 2 |  | 0.1 |  | 五火灯 H13m | 施工标段4
20 | 湖南路与江东大道 |  |  |  | 2 | 14 | 400 |  | 5.6 |  | 0.1 |  | 七火灯 H13m | 施工标段4
21 | 五担岗路 |  |  |  | 20 | 60 |  | led200 | 12 |  |  |  |  | 施工标段4
22 | 五担岗路 |  |  |  | 3 | 9 |  | led200 | 2 |  |  |  |  | 施工标段4
| 合计 |  |  |  |  | 5691 |  |  | 112.9 |  | 2.07 |  |  | 施工标段4

## 统计表
马鞍山市管路灯统计一览表
1 | 路灯杆数 | 13914基
2 | 路灯盏数 | 29880盏(其中LED8242盏）
3 | 路灯道路 | 142条(段）
4 | 控制柜数量 | 386座
5 | 监控终端数量 | 386台
6 | 箱变数量 | 168座
7 | 路灯功率 | 6252KW
8 | 电缆总公里 | 地埋线484.67公里、架空线5公里
统计至2019年1月

## 亮化统计
序号 | 路 名 | 起 止 地 点 |  | 灯杆 | 盏数(延米） | 光 源 |  | 功率（kw） | 输电线路长度 |  | 备 注
|  | 起 | 止 |  |  | 钠灯（W） | 其它灯 （W） |  | 架空线（km） | 地埋线（km）
1 | 采东桥、采西桥 |  |  |  | 1716 |  |  |  |  | 1.7 | 400W投光灯具34套，10W LED彩球灯1456套，20W 彩虹管226米
2 | 雨山路 | 红旗路 | 东环路 |  | 18012 |  | LED |  |  | 3 | LED扁五线灯带17800米（黄色10115米，蓝色7411米，绿色300米）；400W泛光灯212套
3 | 杨湖河大桥 |  |  |  | 888 | [5 empty] | LED灯带800米，投光灯具88套，路灯控制点1处
政府广场路灯统计
序号 | 灯型 | 数量 | 灯盏数
1 | A1型 | 8组
| 108火花灯 |  | 864
2 | A2型 | 12组
| 25火花灯 |  | 300
3 | B1型 | 40组
| 庭院步道灯 |  | 40
4 | B2型 | 30组 | 30
步道灯
5 | B3型 | 202组 | 202
步道灯
6 | B4型 | 46组
| 步道灯（停车场） |  | 46
7 | C1型 | 50组
| 草坪灯 |  | 50
8 | C2型 | 20组
| 草坪灯 |  | 20
9 | C3型 | 18组 | 18
草坪灯
10 | C4型 | 125组 | 125
草坪灯
11 | C5型 | 44组 | 44
草坪灯
12 | D1型 | 12组 | 12
投反光路灯
13 | D2型 | 22组 | 22
投反光路灯
14 | E水中射灯 | 2套系统 | 2
15 | F楼宇投光射灯 | 65组 | 65
16 | G转盘射灯 | 22组 | 22
17 | H廊墙内灯
| 合计 |  | 1862

## 变压器统计
市政处路灯变压器统计记录表
变压器统计
序号 | 地 址 序 号 | 容 量 | 杆 号 | 建设年限 | 备注 | 围栏
1 | 雨山路（广播大楼后面） | 400KVA |  | 2009年 |  | ★
2 | 雨山路（十五中） | 100KVA | 红旗256 3-6-1 | 2009年 |  | ★
3 | 雨山路（七中旁边）杆变 | 400KVA |  | 2009年
4 | 雨山路（十七办公楼左边） | 400KVA |  | 2009年
5 | 雨山路（纺织厂右边） | 400KVA |  | 2009年
6 | 湖西南路（汽车城） | 160KVA |  | 15年以上 |  | ★
7 | 湖西南路（采石河） | 100KVA |  | 5年以上 |  | ★
8 | 湖西南路 (监控旁) | 100KVA | 安开218线路 银塘支线22# | 5年以上
9 | 湖西南路（检查站） | 100KVA | 黄山支线10-13 | 5年以上 |  | ★
10 | 湖西南路（星马汽车东门） | 100KVA |  | 15年以上 |  | ★
11 | 湖西南路（雨山区法院） | 160KVA | 10KV黄土坝234线3号 | 15年以上 |  | ★
12 | 湖西南路（鸿和宾馆） | 160KVA |  | 15年以上 |  | ★
13 | 太白大道（市政广场对面） | 250KVA | 陶珍248 83支线 | 10年以上 |  | ★
14 | 太白大道 (村庄上坡左边) | 250KVA | 采向线 221 | 10年以上
15 | 太白大道（南段） | 250KVA |  | 10年以上
16 | 太白大道（马钢重机） | 250KVA |  | 10年以上 |  | ★
17 | 花园路（朱然墓公园门口） | 160KVA |  | 10年以上
18 | 花园路（康乐路路口） | 100KVA | 采向212 # 54-4 | 10年以上 |  | ★
19 | 印山路（建中东侧） | 100KVA | 佳东138 分支箱8 | 10年以上
20 | 印山路（康乐路口） | 100KVA | 佳东138-4-1-6 5＃杆 | 10年以上 |  | ★
21 | 印山西路(太白大道路口） | 100KVA | 采向线 212线 -17 | 10年以上 |  | ★
22 | 马向路（中加双语学校西侧） | 100KVA | 佳林146线7-46-19-2 | 10年以上
23 | 红旗南路（旧车交易市场） | 160KVA |  | 10年以上
24 | 红旗南路（鸳鸯小区） | 160KVA |  | 10年以上
25 | 永丰河（碧溪丽景对面） | 400KVA |  | 10年以上 |  | ★
26 | 马钢便道 杆变 | 80KVA |  | 10年以上
27 | 印山路（钢城花园对面） | 100KVA | 印御655线 | 10年以上
28 | 安民路 | 100KVA |  | 10年以上
29 | 雨田路（雨田路与马钢便道口） | 100KVA |  | 5年以上
30 | 马向路（马鞍山工贸技校） | 100KVA |  | 5年以上
31 | 马向路（林场公交车站对面） | 100KVA |  | 5年以上
32 | 马向路（长运驾校门口） | 100KVA |  | 5年以上
33 | 采石河路（红旗南路路口) | 100KVA | 10KV印花645线路6-37 | 5年以上 |  | ★
34 | 采石河路（太白大道路口) | 100KVA |  | 5年以上 |  | ★
35 | 采石河路（江东大道路口) | 100KVA |  | 5年以上 |  | ★
36 | 湖东南路（东段） | 100KVA |  | 10年以上
37 | 湖东南路 (银塘路加油站北侧) | 160KVA |  | 10年以上 |  | ★
38 | 泰山路中段 | 160KVA |  | 5年以上
39 | 印山东路（丁香路路口） | 160KVA |  | 10年以上 |  | ★
40 | 印山东路（高铁线西侧） | 160KVA |  | 10年以上 |  | ★
41 | 湖西路（育才路路口） | 100KVA |  | 10年以上 |  | ★
42 | 青邮路 | 100KVA |  | 2016年 |  | ★
43 | 微山路 | 100KVA |  |  |  | ★
44 | 湖东南路 (西塘路路口) | 160KVA |  | 10年以上
45 | 湖东南路（阳湖路路口） | 160KVA |  | 10年以上
46 | 湖南路（华联对面）杆变 | 250KVA |  | 10年以上
47 | 湖南路（金友市场对面） | 160KVA | 霍里山大道支线54-5-46 | 10年以上 |  | ★
48 | 湖南路（东城花园） | 160KVA | 冯桥261-54-28 | 10年以上 |  | ★
49 | 湖南路（国际华城） | 100KVA | 琼山 267线 | 10年以上 |  | ★
50 | 花雨路(科技馆) | 120KVA
51 | 华飞路面 (塞纳河畔酒店西侧) | 200KVA |  | 10年以上 |  | ★
52 | 花雨路 (明月对面) | 50KVA
53 | 重阳路（海兴大酒店）杆变 | 80KVA | 海兴 K804-5 | 10年以上
54 | 艳阳路 (海关后面) | 250KVA |  | 10年以上 |  | ★
55 | 佳山路（太阳广场） | 160KVA |  | 10年以上
56 | 湖南东路（体育中心东侧） | 160KVA | 里花457线冯庄分线 | 10年以上
57 | 湖南东路（体育中心无名桥边） | 160KVA | 里花457线冯庄分线 | 10年以上
58 | 湖南东路（东部环路） | 100KVA |  | 10年以上 |  | ★
59 | 湖东南路（印山路口南侧） | 160KVA |  | 10年以上 |  | ★
60 | 湖东南路（华庭医院门口） | 250KVA |  | 10年以上
61 | 马卜路（西湖花园南门） | 100KVA |  | 10年以上 |  | ★
62 | 东晖路（万 嘉颐园五村17栋对面） | 160KVA | 冯桥261-34 | 10年以上 |  | ★
63 | 蓬莱路（西湖花园北门） | 100KVA | 冯桥261-34 | 10年以上 |  | ★
64 | 健康路 (交机新村) | 100KVA | 高潮265─78 | 10年以上 |  | ★
65 | 市党校 | 100KVA | 南郊 134 | 10年以上 |  | ★
66 | 公园路 (正棱山庄对面) | 100KVA | 东苑Ⅱ回 628 | 20年以上
67 | 湖东南路（彩虹桥旁边） | 160KVA |  | 10年以上 |  | ★
68 | 湖东南路 (金山路站牌) | 160KVA |  | 10年以上 |  | ★
69 | 湖东南路 (大桥引桥北侧) | 160KVA |  | 10年以上 |  | ★
70 | 丰收路（1标） | 160KVA |  | 5年以上 |  | ★
71 | 湖东东路（加油站旁） | 160KVA |  | 10年以上 |  | ★
72 | 丰收路（2标） | 160KVA |  | 5年以上 |  | ★
73 | 花山路中段 | 100KVA |  | 10年以上 |  | ★
74 | 花山路（党校路路口） | 100KVA |  | 10年以上 |  | ★
75 | 五担纲路与孟塘路口 | 100KVA |  |  |  | ★
76 | 孟塘西路 | 100KVA |  |  |  | ★
77 | 天门大道（三和钢材市场） | 160KVA | 内桥442线 72 | 2006年 |  | ★
78 | 天门大道（芦场开发区） | 160KVA |  | 2006年 |  | ★
79 | 天门大道（农机厂） | 250KVA | 内桥442线 25 | 2006年 |  | ★
80 | 天门大道（马钢钢构） | 160KVA | 6224一1 | 2006年 |  | ★
81 | 天门大道（三厂区2号门） | 160KVA | 5147一1 | 2006年 |  | ★
82 | 天门大道（三厂区4号门） | 160KVA | 3117一1 | 2006年 |  | ★
83 | 天门大道（平安修理厂） | 160KVA | 宁芜625线 28 | 2006年 |  | ★
84 | 天门大道(污水处理厂门口） | 160KVA | 宁芜625#线#右15-1杆 | 2006年 |  | ★
85 | 天门大道（耐火材料厂门口） | 160KVA | 江花638线天门分线#55-11杆 | 2006年 |  | ★
86 | 天门大道（金家庄检察院门口） | 160KVA | 江花638线天门分线13杆 | 2006年 |  | ★
87 | 天门大道（和菱厂房对面） | 160KVA | 慈湖114 五九 | 2006年
88 | 天门大道（吉隆彩钢门口） | 160KVA | 慈湖114 三一 | 2006年
89 | 天门大道（大众维修站对面） | 160KVA | 橡胶112 二十 一十一 | 2006年
90 | 天门大道（北段） | 160KVA | 昭明119 六八 | 2006年
91 | 九华东路（佳山乡对面） | 100KVA |  | 10年以上 |  | ★
92 | 九华中路（予制场） | 100KVA | 佳东 138线 | 10年以上 |  | ★
93 | 九华中路（太白大道路口） | 100KVA |  | 10年以上 |  | ★
94 | 九华西路 (师范学院) | 160KVA | 采向212 二六一 三三 一一 | 10年以上 |  | ★
95 | 九华东路 (中大门口) | 160KVA | 开发 435-38 | 10年以上
96 | 九华东路（西段） | 160KVA |  | 10年以上
97 | 九华东路 | 160KVA |  | 5年以上 |  | ★
98 | 慈湖河路（佳山小学北侧） | 100KVA | 佳东138 41-1-6 | 10年以上 |  | ★
99 | 慈湖河路（中国石化） | 100KVA |  | 10年以上 |  | ★
100 | 慈湖河路（三姚村） | 100KVA |  | 10年以上 |  | ★
101 | 慈湖河路（冯桥路路口） | 100KVA | 冯桥261-53 | 10年以上 |  | ★
102 | 慈湖河路（天天顺汽修对面） | 160KVA |  | 10年以上 |  | ★
103 | 慈湖河路（葛羊路路口南侧） | 100KVA |  | 10年以上 |  | ★
104 | 慈湖河路（最北段） | 160KVA | 东马275 | 10年以上
105 | 江东大道（江南御花园） | 160KVA | 佳东 138线4-1-6# | 10年以上 |  | ★
106 | 江东大道（急救中心） | 160KVA | 印东646 5#公支线 四一三 | 10年以上 |  | ★
107 | 江东大道（重阳路路口） | 100KVA | 佳岗135线路1-1号分支箱 | 10年以上 |  | ★
108 | 江东大道（体育场西侧） | 100KVA | 王家山267─35─14 | 10年以上 |  | ★
109 | 江东大道（东方明珠） | 100KVA | 高潮265─78 | 10年以上
110 | 江东大道（易高加气站） | 200KVA | 高潮265─2317 | 10年以上 |  | ★
111 | 长江路（长江小学） | 160KVA | 金高庄158线10号 | 10年以上 |  | ★
112 | 长江路（海事局） | 160KVA |  | 10年以上 |  | ★
113 | 幸福路（广场对面） | 160KVA |  | 10年以上 |  | ★
114 | 桥山路（东方明珠花园） | 100KVA |  | 10年以上
115 | 葛羊路（车管所对面） | 100KVA |  | 10年以上
116 | 葛羊路（白云环保对面） | 100KVA |  | 10年以上
117 | 葛羊路（金瑞小区对面） | 100KVA |  | 10年以上
118 | 桥山路（金桥小区对面） | 160KVA |  | 10年以上
119 | 联合路（慈湖经济开发区） | 100KVA |  | 10年以上 |  | ★
120 | 江东大道（康师傅水厂） | 160KVA |  | 10年以上 |  | ★
121 | 江东大道（九华路路口） | 160KVA |  | 10年以上 |  | ★
122 | 旅游大道（花山区法院对面） | 160KVA | 高山分线 | 5年以上 |  | ★
123 | 旅游大道（东环路桥） | 160KVA |  | 5年以上 |  | ★
124 | 旅游大道（培智学校） | 160KVA | 霍花458线桃冲分线#20杆 | 5年以上 |  | ★
125 | 旅游大道（新门口车站） | 160KVA | 霍花458线桃冲分线#30杆 | 5年以上 |  | ★
126 | 旅游大道（张庄车站） | 160KVA | 五亩山450线#7栋新庄分线 | 5年以上 |  | ★
127 | 慈湖河路 | 160KVA | 东马275线 38#杆 | 10年以上
128 | 九华东路（高铁鑫福花园） | 160KVA |  | 10年以上 |  | ★
129 | 慈湖河路（市容大夏西侧） | 160KVA |  | 10年以上 |  | ★
130 | 桥山路（金桥小区对面） | 100KVA |  | 5年以上
131 | 东部环路5标 | 100KVA |  | 3年以上 |  | ★
132 | 东部环路4标 | 100KVA |  | 3年以上 |  | ★
133 | 东部环路3标 | 100KVA |  | 3年以上 |  | ★
134 | 东部环路2标 | 100KVA |  | 3年以上 |  | ★
135 | 东部环路1标 | 100KVA |  | 3年以上 |  | ★
136 | 星光大道与西一路岔口西南 | 100KVA |  | 3年以上 |  | ★
137 | 星光大道与向霍路东北 | 100KVA |  | 3年以上 |  | ★
138 | 软件园路口 | 100KVA |  |  |  | ★
139 | 天门大道采石河路南侧 | 100KVA
140 | 天门大道高速路口南侧 | 100KVA
141 | 天门大道当涂界牌南侧 | 100KVA
142 | 慈湖河路（九华路-梅山路） | 160KVA |  |  |  | ★
143 | 向霍路 | 100KVA |  | 2014年 |  | ★
144 | 星光大道（燕山路-泰山大道） | 160KVA |  |  |  | ★
145 | 205国道立交桥北 | 100KVA |  | 2015年
146 | 205国道立交桥下 | 100KVA |  | 2015年
147 | 秀山西一路 | 100KVA |  | 2012年 |  | ★
148 | 秀山西二路 | 100KVA |  | 2012年 |  | ★
149 | 星光大道霍里山大道西 | 160KVA |  |  |  | ★
150 | 霍里山大道（中加双语学校对面） | 100KVA | 佳林146线7-26 | 10年以上 |  | ★
151 | 霍里山大道（河海大学对面） | 160KVA |  | 10年以上
152 | 霍里山大道（高时门窗对面） | 160KVA |  | 10年以上 |  | ★
153 | 霍里山大道（北段） | 160KVA |  | 10年以上 |  | ★
154 | 霍里山大道（安工大西北侧） | 100KVA | 霍花458线桃冲分线 | 10年以上 |  | ★
155 | 霍里山大道与星光大道路口 | 100KVA |  |  |  | ★
156 | 恒兴路（沿江大道-长江路） | 100KVA |  |  |  | ★
157 | 霍里山大道（旅游大道-湖南路） | 160KVA |  |  |  | ★
158 | 三台路（老杨板金） | 100KVA | 10KV红旗632-23 | 2007年 |  | ★
159 | 五担岗路 | 旅游大道 | 孟塘西路
160 | 站南路 | 霍里山大道 | 红东路
161 | 汇秀路 | 霍里山大道 | 五担岗路
162 | 汇秀路 | 嵩山路 | 恒山路
163 | 红东路 | 湖南路 | 金溪路
164 | 华山路 | 马向路 | 九华路
165 | 毓秀路 | 旅游大道 | 秀山大道
166 | 燕山路 | 旅游大道 | 牡丹江路
167 | 嘉陵江路 | 五担岗路 | 新庄路
168 | 恒山路 | 旅游大道 | 秀山大道