中节能晶和照明有限公司

某市EMC智慧城市节能改造项目智能照明控制系统采购

公开招标文件

关于我公司某市EMC智慧城市节能改造项目智能照明控制系统采购，现邀请合格的投标人参与本项目的投标。

一、项目概述

项目名称：某市EMC智慧城市节能改造项目智能照明控制系统采购

项目内容：（具体详见技术要求）

招标范围：项目主要对某市A区、B区、C区及整个市区绕城高速进行节能改造，A区约有119条传统路灯进行LED改造升级，涉及到高压钠灯数量16249盏；B区约有67条传统路灯进行LED改造升级，涉及到高压钠灯数量13737盏；C区约有121条传统路灯进行LED改造升级，涉及到高压钠灯数量9920盏；以及市区的东、西、南、北四条绕城环线，涉及到改造无极灯数量为12099盏。整个项目合计326条道路共52005盏灯。其中PLC单灯控制器预计30000套，集中控制器预计300台。（清单附后）

二、投标人资格条件

1.投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.投标人注册资本金不低于500万元人民币（含500万元），且在经营活动中没有重大违法记录。

3.投标人为具有本项目智能照明控制系统所投生产能力的独立法人企业。

4.近三年具有智能照明控制系统单个项目供货10000盏及以上并已投入运行的业绩。

5.单灯控制器月产能大于3万台。

6.本项目不接受联合体竞标，中标方不允许分包转包。

说明：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

三、商务条款

1.交货时间、地点、方式：

1）交货时间：合同签定后，接甲方通知一个月内交货。

2）交货地点：甲方指定地点。

3）交货方式：汽车、物流或专车运输，货到后，乙方协助将货物卸至甲方指定地点，确认交货数量后，加盖公章或由指定人员签收（指定人员应有甲方的书面委托并交于乙方备案），并应将签收的送货单传真、扫描或邮寄给乙方，以确保货物正常签收。加盖公章或甲方指定人员的签收单传真、扫描、复印件与原件具有同样法律效力。

4）乙方负责办理运输至甲方指定地点并承担运费和运输风险。

2.付款方式

项目背靠背方式付款。

1）质保十年；

2）付款周期为10年，项目验收每满一年后支付项目货款的10%；

3）凭发票支付货款；

3.质量保证

质量保证要求：乙方所供产品在项目整体验收后质保10年。

4.售后服务

投标人根据十年运营质保期，标注清楚报价所包含的售后服务内容，并提供针对本项目的详细售后服务方案。

5.知识产权

乙方提供的采购货物应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

6.中标及合同签订

中标结果公布时间：评审结束后5天内发布

合同签订时间：拿到中标通知书后，30天内签订合同，逾期取消中标资格。

四、技术要求

1.硬件

1）单灯设备具备RTU功能，离线状态下可按固定策略程序执行任务；

2）单灯设备具备良好的电磁兼容性及抗干扰能力；

3）控台天线（如有）现有设计不符合现场安装条件，产品具备多种场景适用形态以供选择；

4）控台（网关）具备自动路由功能，自动关联下辖终端设备，拓扑结构一目了然；

5）故障保证：在单灯控制器故障前提下，不影响亮灯，保证灯具正常工作；集控台在离线、断电、故障时，保证回路的正常通断；

6）主动上报功能：单灯、集中控制器具备主动上报功能（非软件巡检）；

7）抄表功能：匹配电表型号、协议类型，断电记录、存储、续传功能，历史数据分析等功能；

8）单灯或控台硬件版本信息在后台具备记录显示功能，所有设备支持在线升级，并提供在线升级的条件与时长计算；

9）单灯配置独立检测或近距离遥控手持工具（调试、扫码、升级），以便出厂检测和现场调试维护；

10）单灯产品具备多种通讯方式及版本功能，便于针对项目进行灵活搭配，如定制版（仅通讯功能及AO输出，配合智能电源）；

11）硬件（控台、网关）支持定制化SDK植入或支持SDK二次开发；

12）集中控制器具有开关量输入输出功能，具备4路输出(DO)和8路输入(DI)，具备电流电压参数采集，且可扩展功能；

2.软件

1）软件部署及兼容性

1.1软件能够实行本地部署，列出相关环境及技术支撑要求，实施本地部署的成本及云部署的后期运营成本。

1.2智慧照明(一体化灯杆)系统能很好的兼容IE、谷歌浏览器，且照明系统能够三屏兼容(PC\手机\平板)；

3.软件功能

1）设备添加、配置能够批量导入和导出；

2）设备状态、策略执行等历史数据及数据分析数据能够导出EXCEL；

3）能够配置灯具改造前、后功率及功率因素；

4）能够根据策略分析计算出有效亮灯时间；

5）能耗分析及灯控数据处理功能，具备机器学习算法配置接口；

6）设备故障未解除之前告警次数累计直至故障恢复，设备故障恢复后系统故障告警自动消除并自动记录；

7）巡检、故障告警能够进行短信、邮件、GIS地图监控界面、维管角色用户系统的推送；

8）设备列表及故障列表、工单中能够能一键导引至GIS地图相应位置；

9）GIS监控模式下所有设备和关联关系的设备支持：

9.1设施分层显示：支持每个层级设备的隐藏和显示；

9.2设施物理从属关系体现：按电路/通讯层级从属关系显示；

9.3设施关联查询：能够查询关联的设施，并把关联的设施同时显示并隐藏其他设施；

9.4设施筛选显示：根据设施任意的属性对设施进行筛选，仅显示满足条件的设施；

9.5设施地图统计：可在地图上统计自定范围内的所有设施；

10）系统能灵活部署电子地图数据源，除能调用主流地图（百度/谷歌/必应）外还能调用本地离线地图，软件界面支持英文版；

11）系统有图纸、调试记录、维护记录等数据库档案管理功能；

12）定时校时功能；

4.接口对接

1）接口：单灯、网关、电表、传感等所有系统支持设备的实时数据；

2）接口：所有设备类型及设备的列表；

3）接口：单灯、回路、集中器广播等控制

4）接口：策略执行、控制纪录；

5）接口：故障告警及故障处理；

6）接口：设备增加和替换

7）接口：单点登入接口

8）接口返回的数据为使用效率更好的json数据格式，所有接口传参及数据返回具有清晰、详细描述并能提供范例，除此，接口涉及到的加解密也应提供范例。

9）提供升级服务方案和承诺，保证前期项目数据不会因软件更迭而不兼容或丢失、或需重新录入数据

10）硬件接口开放后需要提供协议文本或按照共同认定的标准协议进行修改安全性与可靠性

11）提供系统运行、数据安全保障的详细说明及防范应急措施、备用方案

12）提供系统平台最大数据载荷测试结果(WEB、数据库、应用)，以保证服务端项目设备同时在线的处理能力、反应速度，并提交配置环境及要求。

5.移动端

1）有相应的手机应用软件（支持安卓/IOS），界面清晰简洁，主要体现两种功能

2）实现移动维护流程，通过系统实现电子化的派工单，方便用户查看、接单、处理、记录，自动流转工单到数据库。

3）实现简便调试，开关灯、调光，巡检几项主要功能的一键操作

4）应用软件（结合平台端功能）还支持维护作业导航功能（可以设定设备维护的工作量，并根据单设备维护量计算出日维护量及资源占用情况，根据资源占用情况等设定维修基数和策略，达到维修基数时，系统自动安排处理顺序，规划最优维修、维护路径）。

备注：

1.所有以上技术要求除核心专利技术外，投标人需提供详细的软硬件功能说明书、现场调试手册、产品图纸、BOM表，软件接口说明文档；

2.投标人需提供除产品支持外的项目现场技术支持内容及响应承诺。

五、计价方式、评标方法

计价方式：按清单报价。

评标方法：合理低价法。

六、投标文件基本组成（包括但不限于此内容）

(一) 投标响应书（格式详见附件一）

(二) 投标报价明细表（格式详见附件二）

(三) 法定代表人授权书（格式详见附件三）

(四) 资格证明文件（格式详见附件四）

（五）商务条款响应/偏离表（格式详见附件五）

（六）技术要求响应/偏离表（格式详见附件六）

（七）技术文件（格式自拟）

（八）售后服务方案（格式自拟）

（九）投标人认为应提交的其他资料（格式自拟）

（十）投标人提供的其他优惠条件或额外服务（格式自拟）

七、投标文件递交方式及内容

投标文件采用无线胶装方式装订成册，提供正本1份、副本3份，统一密封在同一个密封袋内。由法人或授权代表现场递交。

八、投标文件的递交时间及地点

投标文件递交截止时间：2018年8月31日上午9：00（北京时间）

投标文件递交地点：江西省南昌市高新技术产业开发区艾溪湖北路689号中节能晶和照明有限公司招投标部

开标地点：江西省南昌市高新技术产业开发区艾溪湖北路689号中节能晶和照明有限公司一楼会议室

九、特别说明

本项目不需进行现场报名，如贵单位愿意参与，请在中节能晶和照明有限公司官网（http://latticelighting.com/）上自行下载本招标文件，并于2018年8月29日17:00前，将“回执函”加盖单位公章并彩色扫描件发送至指定邮箱。

十、招标文件的澄清、修改及答疑

1.我公司有权对招标文件进行澄清或修改。澄清或修改可能影响投标文件编制的，我公司将顺延提交投标文件的截止时间。

2.任何对招标文件内容有疑问的潜在投标人，均应在收到招标文件之日起2个工作日内以书面形式提交《质疑函》，我公司将统一予以答复。投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清要求，我公司将视其为同意。

3.答疑文件（包括澄清、修改等内容）作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等效力。因未及时知悉补遗文件内容而引起投标文件无效或废标的，由投标人自行承担责任。

十一、联系人及联系方式

招标人名称：中节能晶和照明有限公司

联系人: 招投标部   龚思明

电话：0791-88159171  18979152716

邮箱：gongsiming@latticelighting.com

地址：江西省南昌市高新开发区艾溪湖北路689号

回执函

我公司于2018年     月    日知悉贵单位关于某市EMC智慧城市节能改造项目智能照明控制系统采购的投标事由，并自行下载招标文件。经我公司研究决定参加此项目投标,并愿意接受投标响应书的约束。如果我公司最终承揽该项目，我们同意招标文件中所列条款自动成为合同附件，与合同正文拥有同等效力。

单位名称(盖章)：

日     期：2018年  月  日

附件一

投标响应书

致：中节能晶和照明有限公司

根据中节能晶和照明有限公司某市EMC智慧城市节能改造项目智能照明控制系统采购招标文件的要求,签字人 (姓名、职务）  经正式授权并代表 (投标单位名称、地址）  ，提交投标文件   正本和   副，我方愿以人民币大写:                 元整(小写:     )的总价承包本采购招标文件范围内的全部内容。

2.如果我方中标,我方将在规定的时间内按中标价同贵方签订承包合同,如果违约,贵方有权中止我方中标并选择其它中标单位。

3.我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4.我公司同意提供按照采购单位可能要求的与其招标活动有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

- 与本次采购招标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_________________        邮编：__________________

电话：_________________        传真：__________________

授权代表姓名(签字)：_______________

投标单位名称：_________________ (全称并加盖公章)

日       期：_______年____月___日

附件二

投标报价明细表

项目名称：某市EMC智慧城市节能改造项目智能照明控制系统采购

货币单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 规格型号及主要技术参数 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价说明：

1.根据清单内容报价，如清单存在漏项，投标人可视情况增加。

2.报价时请备注是否包含安装集中控制器、控制箱及控制器的现场安装接线。如不包，请写出具体的分项单价。

3. 报价时请备注是否包括单灯控制器条码抄写，如不包，请写出具体的分项单价。

4.清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己包含在清单中其他相关子目的单价或价格之中。

5.本报价涵盖系统正常使用的全部配套软、硬件设施，如清单中存在漏项而投标人未报价，则视为此漏项含在其他项目报价中，由投标人自己承担。

6.以上报价均为16%的含税价。

投标单位名称：_________________ (全称并加盖公章)

授权代表姓名(签字)：_______________

日       期：_______年____月___日

附件三

法定代表人授权委托书

中节能晶和照明有限公司：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的某市EMC智慧城市节能改造项目智能照明控制系统采购招标活动的授权代表人，全权代表我公司处理在该项目中的一切事宜。

授权期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权代表人无转委托权。

投标单位名称：                   (全称并加盖公章）

法定代表人                      （签字或盖章）

签发日期：      年    月   日

附：授权代表人姓名：

职  务：         性别：

身份证号码：

粘贴法定代表人身份证(彩色扫描件) 粘贴被授权代表身份证(彩色扫描件)

附件四

资格证明文件

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定的证明文件

1.1、具有独立承担民事责任的能力的证明文件

如投标人是企业的包括（合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

投标人是法人的，提供2017年度经审计的财务状况报告，或在开标前三个月内其基本开户银行出具的资信证明；

1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明文件

投标人提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函；（格式自拟）

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

4-1税务登记证（实行“三证合一”的不需单独提供）和开标前六个月内任意一个月的缴税凭证或证明；

4-2开标前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细。

说明：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应当提供相关文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

1.5参加政府采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

参加政府采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录声明函；（注：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大罚款等行政处罚。）

2.类似业绩证明文件（合同复印件及业主证明）

3.单灯控制器月产能大于3万台的承诺函及生产设备情况

4.其它投标人认为需要提交的资格证明文件

以上资料投标文件中提供加盖公章的复印件。

附件五

商务条款响应/偏离表

| 序号 | 内 容 | 按招标文件规定填写 | 按响应投标人实际内容填写 | 偏离说明 | 响应内容所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格条件 符合性评审 |  |  |  |  |
| 2 | 供货时间 |  |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 4 | 质保期 |  |  |  |  |
| 5 | 售后服务 |  |  |  |  |
| 6 | 其它商务内容 |  |  |  |  |

说明：商务条款含资格条件符合性内容、供货时间、付款方式、质保期、售后服务及投标人认为需要说明的内容。

投标单位名称：                   (全称并加盖公章）

日        期：      年    月   日

附件六

技术要求响应/偏离表

| 按招标文件规定填写 |  | 按响应投标人实际内容填写 |  | 响应内容所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物要求及规格 | 货物技术规格及配置描述 | 偏离说明（包括品牌、型号等） |  |

说明：投标单位递交的投标文件若与采购招标文件要求有不同时，应逐条列在上表中，在偏离说明中填写,并作出说明。否则将认为投标单位完全接受采购招标文件中所有技术要求。

投标单位名称：                   (全称并加盖公章）

日        期：      年    月   日

附：清单

项目名称：某市EMC智慧城市节能改造项目智能照明控制系统采购

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、灯控系统硬件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 单灯控制器 | 个 | 30000 | 电力载波 |
| 2 | 集中控制器 | 台 | 300 | 4G通信、全网通 |
| 3 | 手机卡 | 张 | 300 |  |
| 4 | 控制箱 | 个 | 300 | 包含到配电柜的电缆线、转换开关等配套 |
| 2、监控中心硬件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 存储 | 台 | 1 | 主机接口：双控制器，每个控制器 2 个主机端口，8Gbps 光纤通道（FC），可以自动检测 1 Gbps 或 2 Gbps 或4 Gbps； 驱动器接口：SAS/SATA；支持的驱动器：支持速度为 7200rpm、10,000rpm 、15,000rpm 驱动器，支持RAID-0、RAID-1、RAID-3、RAID-5、RAID-10、 RAID-50； 支持的最大驱动器数量：48 个 SAS 或 SATA 驱动器风扇和电源：双冗余热插拔；硬盘：配置100T 硬盘容量，硬盘转速≥7.5K； |
| 2 | 服务器 | 台 | 2 | 两颗十核 英特尔® 至强® E5-2640v4 2.4GHZ处理/128GB 2400MTs RDIMM内存/6块600G 15Krpm SAS 12Gbps热插拨硬盘/2个750w热插拔冗余电源 。 |
| 3 | 不间断电源UPS | 套 | 1 | 含电池、保证硬件设备2小时供电 |
| 4 | 标准机柜 | 个 | 1 | 42U标准服务器机柜 |
| 3、系统软件 |  |  |  |  |
| 1 | 智能照明系统软件 | 套 | 1 | 本地部署 |
| 4、安装指导、调试费用 |  |  |  |  |
| 1 | 安装指导、调试费用 | 项 | 1 | / |

说明：

以上清单内容为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付以实际完成的工程量为准。